BASES

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN

(Primera Convocatoria)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

“CAMBIO DE CABLEADO DE LA TENSION ESTABILIZADA”

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1	CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.2	BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3	REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4	FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (05) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55º del Reglamento.

1.5	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 55º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6	FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57º del Reglamento.

1.7	ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial  notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

La absolución de las observaciones se considerará como parte integrante de las Bases y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.8	ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

El plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable”.

1.9	INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad o del OSCE, según corresponda.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.10	FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.11 	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el calendario del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

NOTA 2 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente:

“Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

1.12	CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta

NOTA 3 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente: “Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente”.

1.13	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

1.13.1	Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.13.2	Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33º de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, deberá incluirse la siguiente disposición: “El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

1.14   ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71º del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1	Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

“El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad”.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2	Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1	DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la última prestación del servicio, salvo casos de excepción;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

3.2	VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de servicio. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4	DE LAS GARANTÍAS

3.4.1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.4.2	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

3.4.3	GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4.4	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164º del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7	ADELANTOS

”Se podrá establecer adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad, el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta afecte realmente el plazo indicado”.

3.8	PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre   : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RUC N°  : 20514964778.

  - DOMICILIO LEGAL

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 – SURQUILLO

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio de CAMBIO DE CABLEADO DE LA TENSION ESTABILIZADA.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/.610,128.40 (Seiscientos diez mil, ciento veintiocho con 40/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2011.

| ITEM Nº | DESCRIPCION | CANT | VALOR REFERENCIAL S/. | V.R. EN LETRAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMBIO DE CABLEADO DE LA TENSION ESTABILIZADA | 01 | 610,128.40 | Seiscientos diez mil, ciento veintiocho con 40/100 nuevos soles |

Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33º de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº484-2011-J/INEN, del 15 de diciembre del 2011.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

  - SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Términos de Referencia que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de de 90 días calendario, contado a partir  del día siguiente de recibida la orden de servicio. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

  - BASE LEGAL

- Ley N° 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Código Civil

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27143 - Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Convocatoria…………………………………….…: 29/12/2011

- Registro de Participantes…………..…………: Del 02/01/12 al 06/02/12 de; 08:00 a 16:00.

- Formulación de Consultas………….…………: Del 02/01/12 al 09/01/12 de; 08:00 a 16:00.

- Absolución de Consultas……………….……….: (16/01/12)

- Formulación de Observaciones a las Bases: Del 17/01/12 al 24/01/12; de 08:00 a 16:00.

- Absolución de Observaciones a las Bases.: (30/01/12)

- Integración de Bases…………………………...: (03/02/12)

- Presentación de Propuestas…………….…....: (10/02/12)

El acto público se realizará en el Auditorio Maes Heller del INEN a las 10:00 hrs.

- Calificación y Evaluación de Propuestas….: (Del 13/02/12 al 17/02/12).

- Otorgamiento de la Buena Pro….…………..: (20/02/12).

El acto público se realizará en el Auditorio Maes Heller del INEN a las 10:00 hrs.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la Oficina de Trámite documentario, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 Horas, previo pago de la suma de S/ 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos soles) por derecho de participación, consignará sus datos en el formato Nº 2, previa entrega de una copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo Servicios. La entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones  se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-INEN, Según formato Nº 03. Pudiendo ser remitidas adicionalmente en formato Word al siguiente correo electrónico: pobregon@inen.sld.pe .

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y/u observaciones a las bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio Maes Heller del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del CONCURSO PÚBLICO N°002-2011-INEN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 01 .copia

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria

- Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Servicios.

- Declaración Jurada de datos del postor

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1)

- Declaración Jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los   Requerimientos Técnicos Mínimos, contenidos en el Capítulo III  de la presente Sección (Anexo Nº 2).

- Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento. (Anexo Nº 3)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación.  (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada de Plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 5)

- Presentar una relación del personal propuesto, según el cuadro del (Anexo Nº 08). Adjuntar curriculum vitae documentado que acredite la experiencia mínima de 05 años del profesional propuesto (Ingeniero Eléctrico ó electrónico) y de los técnicos (como mínimo: 02 técnicos electricista ó eléctrico) únicamente se deberán documentar las experiencia en trabajos relacionados al objeto de la presente convocatoria (como certificados, constancias y/o contratos).

MUY IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de Presentación Facultativa:

Documentos para la aplicación de todos los factores de evaluación

- Experiencia del Postor en la Actividad (según anexo Nº 06):  Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria referidos a Servicios de Instalaciones Eléctricas en general en entidades públicas y/o privadas.

- Cumplimiento en el Servicio.- Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

- Personal Propuesto para la Prestación del Servicio.- Se evaluará por el tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución del servicio, que se acreditará con constancias o certificados. La acreditación de la experiencia se verificara a partir de su titulación.

- Garantía del Servicio.- Para efecto de calificación, se empleara una Declaración Jurada de Compromiso. Dicho documento deberá ser emitido por el postor y firmado por su representante legal, indicando en forma clara e inequívoca lo que incluye la garantía y el  tiempo que cubre la Garantía del Servicio (según Anexo Nº 09)

SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

- Oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo 7).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta (carta fianza) equivalente al 1.5% por un monto de S/.9,151.93 (Nueve mil, ciento cincuenta y uno con 93/100 nuevos soles).

2.6	Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

En el caso de servicios en general se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = 0.70

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

      - Copia de DNI del Representante Legal;

      - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

      - Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

      - Copia del RUC de la empresa;

      - Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una carta fianza  para efectos de garantizar lo siguiente:

- De fiel cumplimiento del contrato

- Por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

- Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.8	PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de  05 (cinco) días hábiles luego de recibida la carta para la suscripción del contrato, conforme al articulo 148º del Reglamento. La citada documentación deberá ser presentada en Av. Angamos Este Nº 2520 – Surquillo (Oficina de Logística). La firma del contrato será a los 10 (diez) días de recibida la carta de invitación para la firma del contrato.

2.9 	ADELANTOS

A solicitud de El Contratista, se podrá entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original.

La entrega de adelantos se solicitará dentro de los OCHO (08) días siguientes a la suscripción del contrato y será pagado dentro del plazo establecido para los pagos.

La Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 15 (quince) días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.11	FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del Órgano de Administración (Oficina de Ingeniería, mantenimiento y servicios).

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura

- Acta de recepción y conformidad (1ra. Copia)

2.12	REAJUSTE DE LOS PAGOS

En caso se permita el reajuste de pagos, deberá consignarse el procedimiento previsto por el artículo 49º del Reglamento.

CAPÍTULO III

TÉRMINOS DE REFERENCIA

| ITEM | PARTIDA | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | Trazo y Replanteo | Glb. | 1.00 |
| 1.2 | Almacén y oficinas de obra. | Glb. | 1.00 |
| 1.3 | Movilización y desmovilización de equipos materiales y herramientas | Glb. | 1.00 |
| 1.4 | Equipos de Protección Personal (EPP) Uniforme y seguros complementarios SCTR | Glb. | 1.00 |
|  | Sub-total (1.0) |  |  |
| 2.0 | SALA DE FUERZA - TABLERO GENERAL 220V. |  |  |
|  | Suministro e instalación de transformador de 250KVA, para alimentación exclusiva de la |  |  |
|  | subestación Informatica, de acuerdo a la carga requerida, incluye: |  |  |
| 2.1 | Transformador de Tensión 250KVA, 220/380V, 3Ø, 60Hz. Interior, pantalla electrostática | Unid. | 1.00 |
| 2.2 | Bandeja FºGº 400x100x2400mm2 con tapa doble agua y soportes. | mts. | 2.40 |
| 2.3 | Interruptor termomagnetico 3x630A; 65KA-2220V. Caja moldeada | Unid. | 1.00 |
|  | Sub-total (2.0) |  |  |
| 3.0 | SALA ESTABILIZADA - SUBESTACION INFORMATICA |  |  |
|  | Suministro e instalación de equipos electricos, para alimentación y transformacion de energía |  |  |
|  | normal a energia estabilizada, para distribucion a las cargas del hospital; incluye: |  |  |
| 3.1 | Estabilizador de tensión de 150KVA, 380V/380V+N+T, 60Hz; 3Ø con transformador de aislamiento | Unid. | 2.00 |
| 3.2 | Estabilizador de tensión de 80KVA, 380V/380V+N+T, 60Hz; 3Ø con transformador de aislamiento | Unid. | 2.00 |
| 3.3 | Tablero General Estabilizado TGE 380V, 60Hz; 3Ø. Autosoportado | Unid. | 1.00 |
| 3.4 | Tablero Distribución Estabilizado redundante TDE E1-E2 380V, 60Hz; 3Ø. | Unid. | 1.00 |
| 3.5 | Tablero Distribución Estabilizado redundantes TDE E3-E4 380V, 60Hz; 3Ø. | Unid. | 1.00 |
| 3.6 | Plataforma metálica, estructura canal U 4"x2" y pLancha extriada de 3/16"e | Glb. | 1.00 |
| 3.7 | Extractor de aire 2144m3/Hr. axial de aluminio, con Termostato y Señal audio visual. | Unid. | 2.00 |
| 3.8 | Bandeja FºGº 400x100x2400mm2 con tapa doble agua y soportes. | mts. | 9.60 |
|  | Nota: Los dos estabilizadores de 80KVA 380V/380V+N existentes en el almacén |  |  |
|  | de mantenimiento serán utilizados para este proyecto. |  |  |
|  | Sub-total (3.0) |  |  |
| 4.0 | TABLEROS DE DISTRIBUCION EN CAMPO |  |  |
|  | Suministro e instalación de Tableros de distribución de energía estabilizada, ubicada en los |  |  |
|  | diferentes niveles del Hospital: |  |  |
| 4.1 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. Sótano - TDE-S-1 | Unid. | 1.00 |
| 4.2 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. Sótano - TDE-S-2 | Unid. | 1.00 |
| 4.3 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. Sótano - TDE-S-3 | Unid. | 1.00 |
| 4.4 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. Sótano - TDE-S-4 | Unid. | 1.00 |
| 4.5 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. Sótano - TDE-S-6 | Unid. | 1.00 |
| 4.6 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. Sótano - TDE-S-7 | Unid. | 1.00 |
| 4.7 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 1º Nivel - TDE-1-1 | Unid. | 1.00 |
| 4.8 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 1º Nivel - TDE-1-2 | Unid. | 1.00 |
| 4.9 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 1º Nivel - TDE-1-3 | Unid. | 1.00 |
| 4.10 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 1º Nivel - TDE-1-4 | Unid. | 1.00 |
| 4.11 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 1º Nivel - TDE-1-5 | Unid. | 1.00 |
| 4.12 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 1º Nivel - TDE-1-6 | Unid. | 1.00 |
| 4.13 | Subtablero de Distribución UPS 220+T; 1Ø, 60Hz. 1º Nivel - TDU-1 | Unid. | 1.00 |
| 4.14 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 2º Nivel - TDE-2-1 | Unid. | 1.00 |
| 4.15 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 2º Nivel - TDE-2-2 | Unid. | 1.00 |
| 4.16 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 2º Nivel - TDE-2-3 | Unid. | 1.00 |
| 4.17 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 2º Nivel - TDE-2-4 | Unid. | 1.00 |
| 4.18 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 3º Nivel - TDE-3 | Unid. | 1.00 |
| 4.19 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 4º Nivel - TDE-4 | Unid. | 1.00 |
| 4.20 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 5º Nivel - TDE-5 | Unid. | 1.00 |
| 4.21 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 6º Nivel - TDE-6 | Unid. | 1.00 |
| 4.22 | Subtablero de Distribución Estabilizada 380V+N+T; 3Ø, 60Hz. 7º Nivel - TDE-7 | Unid. | 1.00 |
|  | Sub-total (4.0) |  |  |
| 5.0 | TUBERIA Y CANALIZACIONES |  |  |
| 5.1 | Tubo PVC-SAP de 3/4"Ø | mts. | 1138.74 |
| 5.2 | Tubo PVC-SAP de 1"Ø | mts. | 176.00 |
| 5.3 | Tubo PVC-SAP de 1-1/4"Ø | mts. | 315.00 |
| 5.4 | Tubo PVC-SAP de 1-1/2"Ø | mts. | 35.00 |
| 5.5 | Tubo PVC-SAP de 2"Ø | mts. | 497.00 |
| 5.6 | Tubo PVC-SAP de 3"Ø | mts. | 80.00 |
| 5.7 | Minicanales decorativos de 20x12,5mm. Color blanco, con adesivo. | mts. | 5532.68 |
| 5.8 | Minicanales decorativos de 60x40mm. Color blanco, con adesivo. | mts. | 291.19 |
|  | Sub-total (5.0) |  |  |
| 6.0 | CONDUCTORES ELECTRICOS EN BAJA TENSION |  |  |
|  | Suministro y cableado en Baja Tensión, incluye: |  |  |
| 6.1 | Conductor 3x1x150mm2 - NYY 1x120mm2-TW desde TG-220V hasta TRAFO-220/380V. | mts. | 48.00 |
| 6.2 | Conductor 3x1x120mm2 - NYY desde TRAFO 1 -220/380V. hasta TGE-380V | mts. | 136.00 |
| 6.3 | Conductor 3x1x95mm2 - NYY + 1x50mm2-TW desde TGE hasta Estabilizador 1 | mts. | 6.00 |
| 6.4 | Conductor 3x1x95mm2 - NYY + 1x50mm2-TW desde TGE hasta Estabilizador 2 | mts. | 10.00 |
| 6.5 | Conductor 3x1x35mm2 - NYY + 1x25mm2-TW desde TGE hasta Estabilizador 3 | mts. | 10.00 |
| 6.6 | Conductor 3x1x35mm2 - NYY + 1x25mm2-TW desde TGE hasta Estabilizador 4 | mts. | 10.00 |
| 6.7 | Conductor 2x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TGE hasta el UPS. | mts. | 6.00 |
| 6.8 | Conductor 3x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TGE hasta salida del TD-1 | mts. | 5.00 |
| 6.9 | Conductor 2x1x6mm2 - THW + 1x6mm2-TW desde TGE hasta salida del TD-2 | mts. | 5.00 |
| 6.10 | Conductor 3x2,5mm2 - NLT desde TGE hasta el Ventilador V-1 | mts. | 18.00 |
| 6.11 | Conductor 3x1,5mm2 - NLT desde TGE hasta el Termostato T | mts. | 15.00 |
| 6.12 | Conductor 4x1x6mm2 - THW + 1x6mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-S-1 | mts. | 10.00 |
| 6.13 | Conductor 4x1x6mm2 - THW + 1x6mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-S-2 | mts. | 75.00 |
| 6.14 | Conductor 4x25mm2 - NYY + 1x16mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-S-3 | mts. | 110.00 |
| 6.15 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-S-4 | mts. | 65.00 |
| 6.16 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-S-5 | mts. | 32.00 |
| 6.17 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-S-6 | mts. | 56.00 |
| 6.18 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-S-7 | mts. | 69.00 |
| 6.19 | Conductor 4x25mm2 - NYY + 1x16mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-1-1 | mts. | 90.00 |
| 6.20 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-1-2 | mts. | 38.00 |
| 6.21 | Conductor 4x25mm2 - NYY + 1x16mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-1-3 | mts. | 72.00 |
| 6.22 | Conductor 4x25mm2 - NYY + 1x16mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-1-4 | mts. | 75.00 |
| 6.23 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-1-5 | mts. | 90.00 |
| 6.24 | Conductor 4x25mm2 - NYY + 1x16mm2-TW desde TDE E1-E2 hasta el tablero TDE-1-6 | mts. | 125.00 |
| 6.25 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-2-1 | mts. | 40.00 |
| 6.26 | Conductor 4x25mm2 - NYY 1x16mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-2-2 | mts. | 80.00 |
| 6.27 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-2-3 | mts. | 75.00 |
| 6.28 | Conductor 4x1x4mm2 - THW + 1x4mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-2-4 | mts. | 130.00 |
| 6.29 | Conductor 4x1x6mm2 - THW + 1x6mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-3 | mts. | 50.00 |
| 6.30 | Conductor 4x1x6mm2 - THW + 1x6mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-4 | mts. | 55.00 |
| 6.31 | Conductor 4x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-5 | mts. | 60.00 |
| 6.32 | Conductor 4x1x6mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-6 | mts. | 65.00 |
| 6.33 | Conductor 4x16mm2 - NYY + 1x10mm2-TW desde TDE E3-E4 hasta el tablero TDE-7 | mts. | 120.00 |
| 6.34 | Conductor 2x1x10mm2 - THW + 1x10mm2-TW desde TDU hasta el tablero TDU-1 | mts. | 40.00 |
| 6.35 | Conductor 1x120mm2 - TW color Amarillo desde SE Informatica hasta Sistema de Puesta a Tierra. | mts. | 60.00 |
| 6.36 | Conductor 1x70mm2 - TW para conexión a Tierra de equipos dentro de SE informatica | mts. | 55.00 |
| 6.37 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en Sotano hasta Tomacorrientes. | mts. | 800.48 |
| 6.38 | Conductor 2x1x4mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en Sotano hasta Tomacorrientes. | mts. | 94.24 |
| 6.39 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 1º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 2990.06 |
| 6.40 | Conductor 2x1x4mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 1º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 452.90 |
| 6.41 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 2º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 1038.39 |
| 6.42 | Conductor 2x1x4mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 2º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 44.35 |
| 6.43 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 3º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 160.50 |
| 6.44 | Conductor 2x1x4mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 3º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 40.28 |
| 6.45 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 4º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 196.52 |
| 6.46 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 5º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 148.20 |
| 6.47 | Conductor 2x1x4mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 5º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 64.67 |
| 6.48 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 6º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 133.03 |
| 6.49 | Conductor 2x1x2,5mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 7º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 316.28 |
| 6.50 | Conductor 2x1x4mm2 - THW + 1x2,5mm2-TW desde TD en 7º Nivel hasta Tomacorrientes. | mts. | 48.00 |
|  | Sub-total (6.0) |  |  |
| 7.0 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |
| 7.1 | Suministro y construcción de un sistema de puesta a tierra menor a 5 Ohm, formado por tres PAT, incluye lo siguiente: | Unidad | 3 |
|  | - 01 varillas de Cu electrolitico de 5/8"Øx2,40mts, con punta. |  |  |
|  | - 02 bolsas de Cemento Conductivo de 25 Kg. |  |  |
|  | - 01 Unid. Cajas de registro de Polipropileno color verde |  |  |
|  | - 03 m3 de Tierra de cultivo debidamente tamizado |  |  |
| 7.2 | Interconexión eléctrica de tres pozos de puesta a Tierra PAT, incluye lo siguiente: | mts. | 12.00 |
|  | - 03 Kit de soldadura exotermica por termofusión |  |  |
|  | - 12 mts Cable de cobre suave, 70 mm2 Temple blando, 19 hilos. |  |  |
|  | Sub-total (7.0) |  |  |
| 8.0 | ILUMINACIÓN Y TOMAS DE CORRIENTE |  |  |
| 8.1 | Equipo flousrecente 2x36W-220V - IP-65 - Alto factor | Unid | 5.00 |
| 8.2 | Tomas de corriente estabilizada doble con línea a tierra, 220V, 15A, 1Ø | Unid | 805.00 |
|  | Sub-total (8.0) |  |  |
| 9.0 | MATENIMIENTO |  |  |
| 9.1 | Tablero UPS general ubicado en SE Informatica | Unid | 1.00 |
| 9.2 | Desmontaje de equipos, tuberias, cables, soportes y tableros. | Glb. | 1.00 |
|  | Sub-total (9.0) |  |  |
| 10.0 | Planos as built, protocolos, documentacion, expediente y liquidación | Glb. | 1.00 |

CONDICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES

Nota. Se  entregara CD con los planos y expediente  técnico   aquellos que se registren como participantes.

PLAZO DE EJECUCION:   90 DIAS CALENDARIOS

GARANTIA: 12 MESES

FINALIDAD: EL SERVICIO DEL CAMBIO DE CABLEADO DE LA TENSION ESTABILIZADA MEJORA LA CALIDAD DEL SERVICIO AL PACIENTE.

LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO: AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 SURQUILLO.

SUPERVISION: OFICINA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.

CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA POR LA OFICINA DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS Y POR EL AREA USUARIA.

RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA es responsable de la calidad del servicio que ofrece y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo no menor de CINCO (05) años contando a partir de la conformidad de servicio otorgada por la entidad.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

#### A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR        				Máximo 40 puntos

Se  calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria referidos a Servicios de Instalaciones eléctricas en general en entidades públicas y/o privado durante los últimos ocho (8) años a la fecha de la presentación de la propuesta hasta por un monto máximo de 05 veces el valor referencial de la contratación.

Tal experiencia se acreditará mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (como voucher de depósito, reporte de estado de cuenta y cancelación en el documento), con un máximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar.

En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago.

El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

La asignación de puntaje será de acuerdo al siguiente criterio:

- Monto igual o mayor a 05 veces el valor referencial	 	40.00 puntos

- Monto igual o mayor a 04 veces el valor referencial

y menor a 05 veces el valor referencial				30.00 puntos

- Monto igual o mayor a 03 veces el valor referencial

y menor a 04 veces el valor referencial				20.00 puntos

- Monto igual o mayor a 02 veces el valor referencial

y menor a 03 veces el valor referencial				10.00 puntos

### B.		CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO					20  puntos

Se evaluará en función al número de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor, de acuerdo a la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBC

NC

Donde:

| PCP | = | Puntaje a otorgarse al postor |
| --- | --- | --- |
| PF | = | Puntaje máximo del Factor |
| NC | = | Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor |
| CBC | = | Número de constancias de buen cumplimento de la prestación |

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

NOTA:

1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.

2. Ver Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN.

C. 	PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	     20 puntos

Se evaluará por el tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución del servicio, que se acreditará con constancias o certificados., según los siguientes rangos:

- Ingeniero Eléctrico ó Electricista.                                (Puntaje máx 10 ptos)

| Años acreditados de experiencia en la profesión de Ingeniería grado académico mínimo Ingeniero Colegiado. Se evaluara y calificará el tiempo de experiencia laboral realizado en las diferentes funciones o cargos durante el ejercicio y su desempeño profesional, los cuales acreditara con constancias o certificados o documentación donde se evidencie el servicio o cargo realizado según los siguientes rangos. | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Más de 15 años | 10 |
| Más de 10 años hasta 15 años | 8 |
| Más de 05 años hasta 10 años | 5 |

- Técnico Electricista ó Eléctrico                                    (Puntaje máx 10 ptos)

| Años acreditados de experiencia en el grado académico mínimo Técnico titulado. Se evaluara y calificará el tiempo de experiencia laboral realizado en las diferentes funciones o cargos durante el ejercicio y su desempeño, los cuales acreditara con constancias o certificados o documentación donde se evidencie el servicio o cargo realizado según los siguientes rangos. | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Más de 15 años | 10 |
| Más de 10 años hasta 15 años | 8 |
| Más de 05 años hasta 10 años | 5 |

- Factor GARANTIA DEL SERVICIO 		            			Máximo 20.00 puntos

El puntaje se asignara por periodos de vigencia de la garantía. Para efecto de calificación, se empleara una Declaración Jurada de Compromiso. Dicho documento deberá ser emitido por el postor y firmado por su representante legal, indicando en forma clara e inequívoca lo que incluye la garantía y el  tiempo que cubre la Garantía del Servicio.

Tiempo de Garantía solo deberá estar expresado en meses enteros.

- Mayor de 12 meses hasta 18 meses de realizado el servicio		10 puntos

- Mayor de 24 meses hasta 30 meses de realizado el servicio		15 puntos

- Mayor a 30 meses 						20 puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 10 PARA ELCOMITÉ ESPECIAL:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de  ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del CONCURSO PÚBLICO N.º ………………………………. para la contratación de servicio de ………………………………..(indicar objeto de contratación), a ……………………… (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a  ………………… a todo costo, incluido IGV (en caso de corresponder).

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuando se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 11 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

NOTA 12 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

Al amparo de lo dispuesto en el Artículo 155º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente: “Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse), en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

NOTA 13 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En el caso que se contrate servicios de intermediación laboral (por ejemplo, servicio de seguridad o servicios de limpieza) se deberá incorporar la siguiente causal de resolución:

# “Es causal de resolución del contrato celebrado entre la Entidad y EL CONTRATISTA, la verificación por parte de la Entidad de algún incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de EL CONTRATISTA. Las entidades están obligadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tiene EL CONTRATISTA con los trabajadores destacados; para tal obligación podrán solicitar la inspección de la Autoridad Administrativa de Trabajo”.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

NOTA 14 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En el caso que se contrate servicios de intermediación laboral (por ejemplo, servicio de seguridad o servicios de limpieza) se deberá incorporar la siguiente cláusula:

# “CLÁUSULA ………

- Descripción de las labores a realizarse, fundamentando la naturaleza temporal, complementaria o especializada del servicio, en relación con el giro del negocio de la empresa usuaria, y

- Términos del contrato del personal destacado, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo indicado en el artículo 13° del Decreto Supremo Nº 003-2002-TR”.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lima,…………………………………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC 
Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Concurso Público 
N° 002-2011-INEN, a fin de acreditar a nuestro apoderado: ……………………………. (nombre del apoderado) identificado con DNI. Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

FORMATO N° 02

## EJEMPLAR Nº………………

### DATOS DEL POSTOR

CONCURSO PUBLICO Nº002-2011-INEN

“CAMBIO DE CABLEADO DE LA TENSION ESTABILIZADA”

NOMBRES O RAZON SOCIAL: …………………………….

REPRESENTANTE LEGAL: ………………………………..

DIRECCION: …………………………………………………

DISTRITO: ……………………………………………………

TELEFONOS: ………………………………………………..

TELEFAX: …………………………………………………….

RUC: …………………………………………………………..

CORREO ELECTRONICO: ………………………………...

FECHA DE COMPRA……………………………………….

NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………

…………………………………………………………………..

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente).

FORMATO Nº 03

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

Lima, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

| Marcar lo que corresponda: | CONSULTA |  | OBSERVACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

EMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S ) DE LAS BASES Sección: Capítulo: Numeral(es) : Anexo(s): Página(s):

ANTECEDENTES / SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACIÓN

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor Nota: Sólo una consulta u observación por formato. Presentar el formato debidamente llenado en la oficina de trámite documentario del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., y vía correo electrónico a pobregon@inen.sld.pe.

ANEXO N.° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Lima,…………………………………….

----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO CONVOCADO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ……………………y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de ……………………(Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

Lima, …………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa

(*)  Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe……………………………. (postor y/o Representante Legal de …………………….), identificado con DNI Nº ................ y RUC Nº …………………., domiciliado en ..........................................; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO 
Nº 002-2011-INEN.., para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.-	No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.-	Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, ………………………………………

-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N° 002-2011-INEN..., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:			(	) % Participación

- ………………………

- ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:			(	) % Participación

- ……………………..

- ……………………..

Lima, …………………………………………

…………………………………………..			…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del			Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1			Representante Legal Empresa 2

ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe..........................................................., identificado con D.N.I. N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a prestar el Servicio de …………………… para ………………….(Consignar nombre de la Entidad convocante), en el plazo de …………………………………….(Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años) calendario.

Lima, …………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL SERVICIO (a) | N° CONTRATO O FACTURA | IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Lima, ………………………………………

-----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 07

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL (Consignar moneda) |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

NOTA 15:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.

Lima, ……………………………………….

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor

/ Razón Social de la empresa

# ANEXO N.° 08

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PUBLICO Nº 002-2011-INEN.

Presente.-

(Nombres y Apellidos) en calidad de Representante Legal, en relación al proceso de selección de la referencia, el que suscribe DECLARA que el personal propuesto cumple la siguiente experiencia:

NOMBRE: …………………………………………….

DNI: ………………………………………….

  - Experiencia:

| Nº | Empresa o Institución para la que laboró o prestó servicios | Objeto del Servicio realizado | Contrato, Certificado o constancia | Fecha de Inicio y Fin del Servicio (aaaa/mm/dd) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

De requerirse utilizar hojas adicionales

Lima, ………………………………………

____________________________________

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO Y GARANTIA DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ ESPECIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2011-INEN

Presente.-

Estimados Señores:

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., luego de conocer las condiciones que se exigen en las presentes Bases, me comprometo a cumplir con el Servicio de …………………………………………………………….., en el plazo de ……………………………………. calendario (Indicar el plazo ofertado en días). Y Otorgar la garantía Integral del servicio con un plazo de…………………………………… (Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años)

Lima, …………………………………….

-------------------------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa

# Footnotes

Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems.

Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos, certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.

De acuerdo con el artículo 155º del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF, la Entidad debe señalar expresamente el tipo de garantía que debe otorgar el contratista para la suscripción del contrato.

En cada caso, la Entidad deberá describir las clases y tipos de garantías que deben ser presentadas por el ganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato.

Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos.

Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere el reajuste en los pagos.

Deberá precisarse si el factor corresponde a la experiencia en la actividad o en la especialidad, pero en ningún caso podrá evaluarse en un mismo factor los dos tipos de experiencias. Sin perjuicio de lo señalado, podrá calificarse tanto la experiencia del postor en la actividad y en la especialidad, en factores diferentes.

Deberá indicarse los servicios iguales y/o similares, cuya prestación servirá para acreditar la experiencia del postor.

Dependiendo de la complejidad del objeto de convocatoria, el Comité Especial podrá incrementar o disminuir los rangos de evaluación e indicar cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar el criterio de evaluación, asignando puntaje, por ejemplo, en forma directa o inversamente proporcional.

El Comité Especial podrá incrementar los rangos de evaluación dependiendo de la complejidad del objeto de convocatoria e indicar cuáles son los parámetros en cadrango.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

De manera excepcional,   en aquellos contratos  que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.

# Text boxes

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

Concurso Público  N° 002-2011-INEN

Objeto del proceso: “Cambio de Cableado de la Tensión Estabilizada”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

Concurso Público  N° 002-2011-INEN

Objeto del proceso: “Cambio de Cableado de la Tensión Estabilizada”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR