BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 038-2013-INEN

(Primera Convocatoria)

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

“ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA”.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - BASE LEGAL

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil.

- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

- Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

- No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones  a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no debe exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

- No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

  - ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

- Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

- Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

- Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

  - INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

- Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

- Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

- Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

- En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

- En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

  - PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

- En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica.  A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por  todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

  - CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro de bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

- Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica	: 100 puntos

Propuesta Económica	: 100 puntos

    - EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

    - EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

- En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

- Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

  - ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

  - RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

  - Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

  - DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda.

- Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

  - VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

  - DE LAS GARANTÍAS

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

- Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

    - GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

  - ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la atención del suministro y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

  - PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago periódicos) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I GENERALIDADES

  - ENTIDAD CONVOCANTE

| Nombre | : | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |
| --- | --- | --- |
| RUC Nº | : | 20514964778 |
| Domicilio legal | : | Av. Angamos Este 2520 - Surquillo. |
| Teléfono/Fax: | : | 201-6500 anexo 1120 |
| Correo electrónico: | : | logistica@inen.sld.pe |

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del suministro de Reactivos para Laboratorio de Patología.

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 6,723,017.37 (Seis millones, setecientos veintitrés mil, diecisiete con 37/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2013.

| ITEM Nº | DESCRIPCION | CANT | VALOR REFERENC. S/. | V.R. EN LETRAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REACTIVOS PARA CITOMETRIA DE FLUJO | 01 | 2,491,053.37 | DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS |
| 2 | REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA | 01 | 4,153,154.00 | CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO NUEVOS SOLES |
| 3 | REACTIVOS PARA HISTOQUIMICA | 01 | 78,810.00 | SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ NUEVOS SOLES |
| VALOR REFERENCIAL TOTAL | 6,723,017.37 | SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL DIECISIETE NUEVOS SOLES CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS |

IMPORTANTE:

- Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 567-2013-J/INEN, del 18 de diciembre del 2013.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (SIS y FISSAL).

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección en el Capítulo III.

  - PLAZO DE LAS ENTREGAS

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 días calendario para la primera entrega a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

El cronograma se encuentra detallado al final del Capitulo III de las presentes bases.

  - COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/.20.00 (veinte con 00/100 nuevos soles)

  - BASE LEGAL

  - Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

  - Ley N° 29951, Ley del Presupuesto del Sector  Público para el año Fiscal 2013.

  - Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado modificada por Ley  N° 29873.

  - Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Supremo N° 138-2012- E.F.

  - Directivas del OSCE.

  - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

  - Código Civil.

  - Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

  - Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

  - Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

| Etapa | Fecha, hora y lugar |
| --- | --- |
| Convocatoria | : | 27/12/2013 |
| Registro de participantes | : | Del: 02/01/14 Al: 31/01/14 de; 08:00 a 16:00. |
| Formulación de Consultas | : | Del: 02/01/14 Al: 08/01/14 de; 08:00 a 16:00. |
| Absolución de Consultas | : | (15/01/14) |
| Formulación de Observaciones a las Bases | : | Del: 16/01/14 Al: 22/01/14; de 08:00 a 16:00. |
| Absolución de Observaciones a las Bases | : | (29/01/14) |
| Integración de las Bases | : | (30/01/14) |
| Presentación de Propuestas | : | (06/02/14) |
| * El acto público se realizará en | : | Auditorio Maes Heller del INEN a las 09:30 a.m. |
| Calificación y Evaluación de Propuestas | : | (Del 07/02/14 al 13/02/14). |
| Otorgamiento de la Buena Pro | : | (14/02/14). |
| * El acto público se realizará en | : | Auditorio Maes Heller del INEN a las 09:30 a.m. |

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Trámite documentario sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. Consignará sus datos en el formato Nº 2, previa entrega de una copia de la constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, Capítulo Bienes. La entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de  08:00 horas a 16:00  horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2013-INEN, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: pobregon@inen.sld.pe. Según formato Nº 03.

  - ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario Público.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 038-2013-INEN conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

  - CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

    - SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una (1) copia .

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente  documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

- Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

- Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del  Reglamento (Anexo Nº 3).

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

- Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración Jurada de Plazo de entrega (Anexo Nº 5).

- Declaración jurada del postor ofreciendo el equipo en comodato según Anexo 08, Deberá adjuntar el certificado de manufactura que confirme el mes y año de fabricación  del equipo que será cedido en comodato.

- Carta de Compromiso de Canje del producto ofertado, antes de la fecha de expiración o durante la entrega, en el caso detectarse deficiencias en la calidad por vicios ocultos no detectados al ingreso de los bienes, según  Anexo  Nº 09

- Declaración Jurada de presentación de la  propuesta técnica, del producto a ofertar,   según Anexo Nº 10

Este documento debe contar con información fidedigna, cualquier discrepancia con los documentos que se presenten dará lugar a la descalificación de la propuesta. También se presentará la propuesta técnica de los equipos a entregar en “comodato”, correspondientemente.

- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ó Certificado de Libre Venta y/o certificado CE y/o Declaración de Conformidad CE y Certificado ISO 13485 y/o Certificado FDA y/o Norma ISO/EN 13485, donde se indique el cumplimiento de las BPM. Con traducción al español de ser el caso. Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas y también a la fecha de suscripción del contrato, extendido por autoridad competente en país de origen. No es obligatorio cuando el producto ofertado no requiera Registro Sanitario.

- Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) (copia simple). Vigente a la fecha de presentación de propuestas, a nombre del postor. También se aceptará este documento a nombre de otra empresa con la cual el postor tenga un contrato de arrendamiento, el cual deberá acompañar para acreditar el vínculo contractual (puede ser un fabricante nacional que cumpla las BPM). El contratante deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden mediante el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento a su nombre. Se precisa que este documento no es exigible para los postores que son fabricantes y presenten su certificado de buenas prácticas de manufactura. No es obligatorio cuando el producto ofertado no requiera Registro Sanitario.

- Protocolo y/o Certificado de Análisis (copia simple) El Protocolo y/o Certificado de Análisis deberá ser emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por un laboratorio acreditado por INDECOPI o autorizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en el que se señalen los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología declarada por el interesado en su solicitud para la obtención del  Registro Sanitario del Producto. Se aceptara protocolos de análisis de los lotes de los productos correspondientes a la última compra realizada a la fecha de presentación de propuesta.

- Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID del Ministerio de Salud, a nombre del postor ó a quien este representa (copia simple) ó a nombre de terceros. Vigente a la presentación de propuestas y/o carta de DIGEMID  de no requerirlo.

- Folletería y/o Inserto por cada item (original o copia simple).

Su contenido es evaluable y concluyente respecto del cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas del INEN.

Debe adjuntar la correspondiente traducción oficial al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

- Declaración jurada de soporte técnico y recursos humanos. La labor de dichos profesionales es la de dar el debido asesoramiento y capacitación a los usuarios para el perfecto funcionamiento de los reactivos y equipos las personas encargadas de realizar las capacitaciones al personal usuario para la asistencia técnica: 02 Profesionales (Biólogos ó Patólogos clínicos ó Tecnólogos Médicos), para el Mantenimiento:01 Ingeniero (Mecánico, electrónico, mecatronica, mecanico-electrico ó biomédico) titulados en universidades nacionales o privadas en el Perú, colegiados y con habilidad profesional (opcional) y haber sido capacitados por el fabricante ó por un tercero autorizado por la casa matriz (Anexo 12).

IMPORTANTE:

- La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

- Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o  comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo N° 06 referido a la experiencia del postor.

- Certificado de calidad

Para efecto de obtener el puntaje señalado para este factor en el Capítulo IV, el Postor deberá presentar copia simple de uno de los siguientes documentos alternativos:

- Certificado de Calidad ISO 9001: 2008 y/o Certificado de Calidad ISO 13485:2003.

- Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentación de Propuestas.

- Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que oferta, solo para el ISO 13485:2003.

- Debe adjuntar la correspondiente traducción simple al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta directamente ligada al “Sistema de Gestión de la Calidad”, dado que el ISO 9001: 2008, genera confianza en la capacidad de sus  procesos, en la calidad de sus productos y proporciona las Bases para la mejora continua y debe estar relacionada al proceso de manufactura; y el ISO 13485:2003, tiene relación con el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio post venta de dispositivos médicos y para el diseño, desarrollo y prestación de los servicios relacionados.

- Muestras de los productos Ofertados (solo para el ítem 2 y 3).- Presentados en su envase original, con contenido completo ó reducido (1ml ó 0.5 ml) y por cada sub-item con su respectiva literatura ó inserto, acompañados del formulario del Anexo Nº 11. Dichas muestras deberán estar identificadas con una etiqueta que señale el número del Ítem y el nombre del postor y se entregaran en el Acto Público de Presentación de Sobres en un sobre o caja aparte, debiendo identificarse en los mismos la razón social del Postor. Las muestras que requieran refrigeración, deberán venir acondicionadas en cajas térmicas, debidamente selladas  acondicionadas y rotuladas..

- El área usuaria que realizará las pruebas a las muestras será el Laboratorio de Patología Quirúrgica.

- Las pruebas a la que serán sometidas las muestras serán los siguientes:

- Porcentaje de la Reacción en el Tejido en Estudio, se evaluará el porcentaje de células positivas en el 100% de células evaluadas.

- Reacción cruzada, se evaluará el grado de tinción que ocurre focalmente en áreas donde no debería ocurrir.

- (Reacción inadecuada), se evaluará si la tinción es extensa e inadecuada en donde no debería ocurrir.

Las muestras entregadas por los postores deberán ser retiradas dentro de los 15 días (calendario) posteriores a la firma del contrato, aquellas muestras que no sean recogidas dentro del plazo indicado serán desechadas, no reconociendo ningún reclamo posterior;

El INEN no se hace responsable por las muestras no recogidas dentro del plazo indicado.

IMPORTANTE:

- En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

    - SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

- La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

- En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

  - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi	   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicará las siguientes ponderaciones:

c1  	  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70

c2  		= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

  - REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza.

- Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. Carta Fianza.

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los  integrantes, de ser el caso.

- Código de cuenta interbancario (CCI).

- Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada (copia), de ser el caso.

- Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

- Correo electrónico para notificar la orden de compra, en el caso que habiendo sido convocado el proceso por relación de ítems, el valor referencial del ítem adjudicado corresponda al proceso de Adjudicación de Menor Cuantía, de ser el caso.

- Estructura de Costos, de ser el caso.

IMPORTANTE:

- En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Adicionalmente, deberá considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

  - Copia de DNI del Representante Legal.

  - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

  - Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

  - Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

- La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

  - PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad,  deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la buena pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes de la Oficina de Logística, sito en  Av. Angamos Este Nº 2520 – Surquillo, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

  - FORMA DE PAGO

La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos periódicos.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de ingreso al almacén del INEN

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada, cuando corresponda.

- Comprobante de pago.

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CAPÍTULO III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

| ITEM PQT | REACTIVOS PARA CITOMETRIA DE FLUJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESCRIPCIÓN | CLONA | U. MEDIDA | CANTIDAD | P. TOTAL |
| 1.1 | CD45 V500 | HI30 | FRASCO | 150 | S/.2,491,053.37 |
| 1.2 | CD138 V450 | MI15 | FRASCO | 14 |  |
| 1.3 | CD56 PE | MY31 | FRASCO | 10 |  |
| 1.4 | CD28 PE | L293 | FRASCO | 1 |  |
| 1.5 | CD117 PE | 104D2 | FRASCO | 1 |  |
| 1.6 | B2 microg PERCP Cy5.5 | Tü99 | FRASCO | 12 |  |
| 1.7 | CD27 PERCPCy5.5 | L128 | FRASCO | 8 |  |
| 1.8 | Lambda APCH7 | 1-155-2 | FRASCO | 13 |  |
| 1.9 | CD81 APCH7 | JS-81 | FRASCO | 25 |  |
| 1.10 | CD38 FITC | HB7 | FRASCO | 3 |  |
| 1.11 | CD38 APCH7 | HB7 | FRASCO | 20 |  |
| 1.12 | CD4 V450 | RPA-T4 | FRASCO | 14 |  |
| 1.13 | CD8 FITC | SK1 | FRASCO | 4 |  |
| 1.14 | CD5 PERCPCy5.5 | L17F12 | FRASCO | 4 |  |
| 1.15 | TCRGD PECy7 | 11F2 | FRASCO | 4 |  |
| 1.16 | CD3 APC | SK7 | FRASCO | 7 |  |
| 1.17 | CD10 APCH7 | HI10a | FRASCO | 13 |  |
| 1.18 | CD62L FITC | SK11 | FRASCO | 1 |  |
| 1.19 | CD79b PERCP Cy5.5 | SN8 | FRASCO | 1 |  |
| 1.20 | CD11cPERCP Cy5.5 | B-LY6 | FRASCO | 3 |  |
| 1.21 | CD22 PERCP Cy5.5 | S-HCL-1 | FRASCO | 3 |  |
| 1.22 | CD15 FITC | MMA | FRASCO | 10 |  |
| 1.23 | CD33PE | P67.6 | FRASCO | 3 |  |
| 1.24 | CD13PE | L138 | FRASCO | 11 |  |
| 1.25 | CD10 APC | HI10a | FRASCO | 20 |  |
| 1.26 | sIgM APC | G20-127 | FRASCO | 4 |  |
| 1.27 | CD117 APC | 104D2 | FRASCO | 5 |  |
| 1.28 | CD22 APC | S-HCL-1 | FRASCO | 4 |  |
| 1.29 | HLA-DR V450 | L243 | FRASCO | 36 |  |
| 1.30 | CD61 FITC | RUU-PL7F12 | FRASCO | 1 |  |
| 1.31 | CD11b APC | D12 | FRASCO | 12 |  |
| 1.32 | CD33 APC | P67.6 | FRASCO | 9 |  |
| 1.33 | CD14 APCH7 | MØ P9 | FRASCO | 14 |  |
| 1.34 | CD71 APCH7 | M-A712 | FRASCO | 6 |  |
| 1.35 | CD4 APCH7 | SK3 | FRASCO | 5 |  |
| 1.36 | CD9 APCH7 | M-L13 | FRASCO | 2 |  |
| 1.37 | CD19 APCH7 | SJ25C1 | FRASCO | 5 |  |
| 1.38 | CD42b APC | HIP1 | FRASCO | 1 |  |
| 1.39 | CD44 FITC | L178 | FRASCO | 1 |  |
| 1.40 | CD1a APC | HI 149 | FRASCO | 3 |  |
| 1.41 | CD4PERCP Cy5.5 | SK3 | FRASCO | 3 |  |
| 1.42 | CD33 PERCP Cy5.5 | P67.6 | FRASCO | 2 |  |
| 1.43 | CD10PECy7 | HI 10A | FRASCO | 5 |  |
| 1.44 | CD27 APC | L128 | FRASCO | 1 |  |
| 1.45 | CD43 APCH7 | IG10 | FRASCO | 3 |  |
| 1.46 | CD49d APCH7 | 9F10 | FRASCO | 5 |  |
| 1.47 | CD24 APCH7 | ML5 | FRASCO | 15 |  |
| 1.48 | CD7 FITC | 4H9 | FRASCO | 2 |  |
| 1.49 | CD27 FITC | L128 | FRASCO | 1 |  |
| 1.50 | CD5 FITC | L17F12 | FRASCO | 1 |  |
| 1.51 | CD57 FITC | HNK-1 | FRASCO | 1 |  |
| 1.52 | PERFORINA FITC | δG9 | FRASCO | 1 |  |
| 1.53 | CCR7 PE | 3D12 | FRASCO | 1 |  |
| 1.54 | CD25 PE | 2A3 | FRASCO | 4 |  |
| 1.55 | CD9 V450 | M-L13 | FRASCO | 10 |  |
| 1.56 | CD3 PERCP Cy5.5 | SK7 | FRASCO | 4 |  |
| 1.57 | CD2 PECy7 | L303.1 | FRASCO | 3 |  |
| 1.58 | CD45RO PECy7 | UCHL1 | FRASCO | 2 |  |
| 1.59 | HLA-DR PECy7 | L243 | FRASCO | 2 |  |
| 1.60 | CD16 PECy7 | 3G8 | FRASCO | 1 |  |
| 1.61 | CD28 APC | CD28.2 | FRASCO | 1 |  |
| 1.62 | CD11c APC | S-HCL-3 | FRASCO | 1 |  |
| 1.63 | CD94 APC | HP-3D9 | FRASCO | 1 |  |
| 1.64 | CD8 APCH7 | SK1 | FRASCO | 4 |  |
| 1.65 | CD3 V450 | UCHT1 | FRASCO | 12 |  |
| 1.66 | CyCD79a PE | HM47 | FRASCO | 1 |  |
| 1.67 | CD34 PERCP Cy5.5 | 8G12 | FRASCO | 60 |  |
| 1.68 | CD3 APCH7 | SK7 | FRASCO | 20 |  |
| 1.69 | Kappa - V450 | G20-193 | FRASCO | 8 |  |
| 1.70 | CD21 V450 | B-Iy4 | FRASCO | 4 |  |
| 1.71 | Calibrador de 7 colores para células progenitoras7-color Setup beads | - | FRASCO | 4 |  |
| 1.72 | Kit Células Progenitoras CD34 | - | FRASCO | 4 |  |
| 1.73 | CST Perlas Calibradoras 7 Colores con el mismo n° de lote | Todos los viales deberán ser del MISMO LOTE | FRASCO | 14 |  |
| 1.74 | Facs Lysing Solution | - | FRASCO | 30 |  |
| 1.75 | Solución Shut Down x 5 Litros | - | FRASCO | 102 |  |
| 1.76 | Solución de Limpieza para citometría de flujo x 5 Litros | - | FRASCO | 68 |  |
| 1.77 | Solución Buffer para citometría de flujo x 20 Litros | - | FRASCO | 200 |  |
| 1.78 | Perlas de compensación COMB BEADS (kit con controles positivo y negativo) | Anti mouse Ig,K | FRASCO | 3 |  |
| 1.79 | CD20 V450 | L27 | FRASCO | 10 |  |
| 1.80 | CD19PECy7 | SJ25C1 | FRASCO | 80 |  |
| 1.81 | Kappa APC | G20-193 | FRASCO | 12 |  |
| 1.82 | Lambda FITC | Policlonal | FRASCO | 8 |  |
| 1.83 | Kappa PE | TB28-2 | FRASCO | 13 |  |
| 1.84 | CD23 FITC | M-L233 | FRASCO | 1 |  |
| 1.85 | CD10 PE | HI10a | FRASCO | 4 |  |
| 1.86 | CD200 APC | MRCOX-104 | FRASCO | 2 |  |
| 1.87 | IgM FITC | G20-127 | FRASCO | 1 |  |
| 1.88 | TdT FITC | E17-1519 | FRASCO | 10 |  |
| 1.89 | CD66c PE | B6.2/CD66 | FRASCO | 10 |  |
| 1.90 | CD123 APC | 7G3 | FRASCO | 9 |  |
| 1.91 | CD16 FITC | 3G8 | FRASCO | 6 |  |
| 1.92 | CD36 FITC | CB38 | FRASCO | 1 |  |
| 1.93 | CD41 FITC | HIP8 | FRASCO | 1 |  |
| 1.94 | CD117 PECy7 | 104D2 | FRASCO | 18 |  |
| 1.95 | TCRGD FITC | 11F2 | FRASCO | 1 |  |
| 1.96 | TCRAB PE | T10B9.1A-31 | FRASCO | 1 |  |
| 1.97 | CD8 PECy7 | SK1 | FRASCO | 3 |  |
| 1.98 | CD56 PECy7 | NCAM16.2 | FRASCO | 3 |  |
| 1.99 | GRANZIMA PE | GB11 | FRASCO | 1 |  |
| 1.100 | MPO FITC | 5B8 | FRASCO | 12 |  |
| 1.101 | CD7 APC | M-T701 | FRASCO | 15 |  |

| ITEM PQT | REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DESCRIPCION | CLONA | U.MEDIDA | CANTIDAD |  |
| 2.1 | ACTINA MUSCULO LISO | 1A4 | FR. X 6 ó 7 ml | 18 | S/.4,153,154.00 |
| 2.2 | Bcl-2 | 124 ó 100/D5 ó Bcl-2-100 ó 1007D5 | FR. X 6 ó 7 ml | 28 |  |
| 2.3 | BcL6 | PG-B6p ó BL6.02 ó LN22 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.4 | CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (CEA) | II-7 ó POLICLONAL ó COL-1 | FR. X 6 ó 7 ml | 18 |  |
| 2.5 | CD 10 | 56C6 ó SS2/36 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.6 | CD 4 | 4B12 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.7 | CD20 | L26 | FR. X 6 ó 7 ml | 42 |  |
| 2.8 | CD23 | SP23 ó MHM6 ó DAK-CD23 ó1B12 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.9 | CD3 | POLICLONAL ó SP7 ó LN 10 | FR. X 6 ó 7 ml | 32 |  |
| 2.10 | CD30 | Ber-H2 | FR. X 6 ó 7 ml | 28 |  |
| 2.11 | MELANOMA | HMB45 | FR. X 6 ó 7 ml | 14 |  |
| 2.12 | CD45, LEUCOCYTE COMMON ANTIGEN | 2B11+PD7/26 ó 2B11+PD7/26/16 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.13 | CD68 | KP1 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.14 | CD79a | JCB117 | FR. X 6 ó 7 ml | 6 |  |
| 2.15 | CD8 | C8/144B | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.16 | CerbB2 | POLICLONAL ó CB11 ó SP3 | FR. X 0.2 ó 6 ml. | 10 |  |
| 2.17 | CICLINA D1 | SP4 ó DCS6 ó AM29 ó EP12 | FR. X 6 ó 7 ml | 18 |  |
| 2.18 | CROMOGENO DAB | --- | KIT x100ml- 125 ml. | 80 |  |
| 2.19 | CROMOGRANINA | POLICLONAL ó SP12 ó A3 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.20 | DESMINA | D33 | FR. X 6 ó 7 ml | 18 |  |
| 2.21 | E-Cadherina | NCH-38 ó GMO 16 ó EP700Y | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.22 | EPITHELIAL MEMBRANE ANTIGEN (EMA) | E29 | FR. X 6 ó 7 ml | 18 |  |
| 2.23 | CITOQUERATINA 20 | Ks20.8 | FR. X 6 ó 7 ml | 38 |  |
| 2.24 | CITOQUERATINA 7 | OV-TL 12/30 | FR. X 6 ó 7 ml | 38 |  |
| 2.25 | CITOQUERATINA AE1/AE3 | AE1/AE3 | FR. X 6 ó 7 ml | 34 |  |
| 2.26 | QUERATINA ALTO PESO MOLECULAR | 34BE12 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.27 | Ki67 | MIB-1 ó SP6 ó MM1 ó POLICLONAL | FR. X 6 ó 7 ml | 62 |  |
| 2.28 | Melan A | A 103 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.29 | MIC-2 Sarcoma de Ewing | 12 E 7 ó HO36.1.1 | FR. X 6 ó 7 ml | 12 |  |
| 2.30 | P53 | DO-7 | FR. X 6 ó 7 ml | 34 |  |
| 2.31 | Proteína Acida Glial | POLICLONAL ó GA5 | FR. X 6 ó 7 ml | 20 |  |
| 2.32 | PROTEINA S-100 | POLICLONAL ó 4C4.9 | FR. X 6 ó 7 ml | 18 |  |
| 2.33 | RECEPTOR DE ESTROGENO | SP1 ó 1D5 ó EP1 | FR. X 6 ó 7 ml | 70 |  |
| 2.34 | RECEPTOR DE PROGESTERONA | PgR636 ó 1A6 ó hPRa2+hPRa3 ó 16 | FR. X 6 ó 7 ml | 70 |  |
| 2.35 | SINAPTOFISINA | SY38 ó SP11 ó Snp88 ó GR007 | FR. X 6 ó 7 ml | 30 |  |
| 2.36 | TDT | POLICLONAL ó SEN28 ó DT01 | FR. X 6 ó 7 ml | 8 |  |
| 2.37 | TRIS BUFFER SALINO 20x | --- | FR. X 1000 ml | 240 |  |
| 2.38 | TRIS/EDTA PH 9.00 (50x) | --- | FR. 30-50 ml | 120 |  |
| 2.39 | TTF-1 | 8G7G3/1 | FR. X 6 ó 7 ml | 20 |  |
| 2.40 | UNIVERSAL DE DETECCION LIBRE DE BIOTINA Y AVIDINA | --- | Kit x 600 - 800 test | 60 |  |
| 2.41 | VIMENTINA | V9 | FR. X 6 ó 7 ml | 12 |  |
| 2.42 | CD 5 | SP 19 ó 4C7 | FR. X 6 ó 7 ml | 8 |  |
| 2.43 | CALRETININA | DAK-CALRET-1 ó POLICLONAL | FR. X 6 ó 7 ml | 20 |  |
| 2.44 | CALCITONINA | POLICLONAL ó SP17 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.45 | CITOQUERATINA 5/6 | D5/16 B4 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.46 | MIELOPEROXIDASA | POLICLONAL | FR. X 6 ó 7 ml | 8 |  |
| 2.47 | TUMOR DE WILMS (WT1) | 6F-H2 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.48 | FOSFATASA ALCALINA PLACENTARIA | 8A9 ó GM022 | FR. X 6 ó 7 ml | 8 |  |
| 2.49 | CD 56 | 123C3 ó 123C3.D5 ó 1B6 | FR. X 6 ó 7 ml | 12 |  |
| 2.50 | CD 15 | CARB-3 ó C3D-1 ó MMA ó MCS-1 | FR. X 6 ó 7 ml | 6 |  |
| 2.51 | ALK | ALK-1 ó 5A4 ó SP8 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.52 | CD 138 | MI 15 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.53 | CD1a | O10 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.54 | GCDFP15 | 23A3 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.55 | KAPPA | POLICLONAL | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.56 | LAMBDA | POLICLONAL | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.57 | NEUROFILAMENTO | 2F 11 | FR. X 6 ó 7 ml | 10 |  |
| 2.58 | CD 34 | QB End 10 | FR. X 6 ó 7 ml | 16 |  |
| 2.59 | MAMMOGLOBIN | 304-1A5 o 304-1A5&31A5 | FR. X 6 ó 7 ml | 14 |  |
| 2.60 | ALFA METIL COENZIMA A RACEMASA | 13H4 | FR. X 6 ó 7 ml | 14 |  |
| 2.61 | EPSTEIN BARR VIRUS | CS1-4 | FR. X 1 ó 6 ml | 8 |  |
| 2.62 | ACTIN (MUSCLE) | HHF35 | FR. X 6 ó 7 ml | 14 |  |
| 2.63 | CD57 | TB01 o NK1 | FR. X 6 ó 7 ml | 8 |  |
| 2.64 | ALPHA INHIBIN | R1 | FR. X 6 ó 7 ml | 8 |  |
| 2.65 | CDX2 | DAK-CDX2 o EPR2764Y | FR. X 6 ó 7 ml | 12 |  |
| 2.66 | CA125 | M11 o OV185.1 | FR. X 6 ó 7 ml | 12 |  |
| 2.67 | TRIS/EDTA PH 6 (50x) | -- | FR. X 30-50 ml | 62 |  |
| 2.68 | KIT P/INMUNOHISTOQUIMICA MARCADO CON (DEXTRANO) | -- | KIT X 100 ó 110 ml | 12 |  |

| ITEM PQT | REACTIVOS PARA HISTOQUIMICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | DESCRIPCION | CLONA | U.MEDIDA | CANT. ANUAL | P. TOTAL |
| 3.1 | TRICROMICA DE MASSON | ------------ | KIT | 3 | S/.78,810.00 |
| 3.2 | AZUL DE PRUSIA (PEARLS) | ------------- | KIT | 2 |  |
| 3.3 | FIBRAS DE RETICULINA | ------------ | KIT | 3 |  |
| 3.4 | PAS | ------------ | KIT | 4 |  |
| 3.5 | ALCIAN BLUE Ph2.5 | ------------ | KIT | 3 |  |
| 3.6 | ROJO CONGO | ------------ | KIT | 3 |  |

ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 1 REACTIVOS PARA CITOMETRIA DE FLUJO

| NUMERO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Anticuerpo Monoclonal CD 45 con Pacific Orange/V500 (CD 45 PO/V500) | 150 | Frasco x 0.5ml | Clona: HI30 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 2.-Anticuerpo Monoclonal CD138 Pacific Blue/V450 (CD138 PB/ V450) | 14 | Frasco x 0.25ml | Clona: MI15 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |

| 3.-Anticuerpo Monoclonal para CD56 con Ficoeritrina (CD56 PE) | 10 | Frasco x 2ml | Clona: MY31 Isotipico: Mouse IgG1, κ Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.-Anticuerpo Monoclonal para CD28 con Ficoeritrina (CD28 PE) | 01 | Frasco x 2ml | Clona: L293 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 5.-Anticuerpo Monoclonal para CD117 con Ficoeritrina (CD117 PE) | 01 | Frasco x 1ml | Clona: 104D2 Isotópico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 6.-Anticuerpo Monoclonal b-2 Microglobulina con Peridina Proteína Clorofila y Cianina 5.5 (β-2 microglobulina Per CP Cy5.5) | 12 | Frasco x 0.5 ml | Clona: TÜ99 Isotipo : Mouse IgM,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 7.-Anticuerpo Monoclonal CD27 con Peridina Clorofila y Cianina 5.5 (CD27 Per CP Cy5.5) | 08 | Frasco x 0.5 ml | Clona: L128 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 8.-Anticuerpo Monoclonal Lambda Aloficocianina-H7 (Lambda APC-H7) | 13 | Frasco x 0.5 ml | Clona: 1-155-2 Isotipo : Mouse IgG1, λ Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 9.-Anticuerpo Monoclonal CD81 Aloficocianina-H7 (CD81 APC-H7) | 25 | Frasco x 0.5 ml | Clona: JS-81 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 10.-Anticuerpo Monoclonal CD38 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD38 FITC) | 03 | Frasco x 1 ml | Clona: HB7 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 11.-Anticuerpo Monoclonal CD38 Aloficocianina-H7 (CD38 APC H7) | 20 | Frasco x 0.5 ml | Clona: HB7 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 12.-Anticuerpo Monoclonal CD4 Pacific Blue/V450 (CD4 PB/V450) | 14 | Frasco x 0.6ml | Clona: RPA-T4 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 13.-Anticuerpo Monoclonal para CD8 con Isotiocianato de Fluoresceina (CD8 FITC) | 04 | Frasco x 2ml | Clona: SK1 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 14.-Anticuerpo Monoclonal CD5 con Peridina Proteina Clorofila y Cianina 5.5 (CD5 Per CP Cy5.5) | 04 | Frasco x 1 ml | Clona: L17F12 Isotipico: Mouse lg G2a,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 15.-Anticuerpo Monoclonal TCR Gamma/Delta con Ficoeritrina-Cianina 7 (TCR γδ PE cy7) | 04 | Frasco x 0.5 ml | Clona: 11F2 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 16.-Anticuerpo Monoclonal CD3 con Alloficocianina (CD3 APC) | 07 | Frasco x 0.5 ml | Clona: SK7 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 17.-Anticuerpo Monoclonal CD10 Aloficocianina-H7 (CD10 APC-H7) | 13 | Frasco x 0.5 ml | Clona: HI 10A Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado c ++++elular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 18.-Anticuerpo Monoclonal CD62L con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD62L FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: SK11 Isotipico: Mouse lg G2a Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 19.-Anticuerpo Monoclonal CD79b con Peridina Clorofila y Cianina 5.5 (CD79b Per CP Cy5.5) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: SN8 Isotipo : Mouse IgG1, k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 20.-Anticuerpo Monoclonal CD11c con Peridina Clorofila y Cianina 5.5 (CD11c Per CP Cy5.5) | 03 | Frasco x 0.25 ml | Clona: B- ly6 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 21.-Anticuerpo Monoclonal CD22 con Peridina Proteina Clorofila y Cianina 5.5 (CD22 Per CP Cy5.5) | 03 | Frasco x 0.5 ml | Clona: S-HCL-1 Isotipo : Mouse IgG2b,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 22.-Anticuerpo Monoclonal CD15 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD15 FITC) | 10 | Frasco x 2ml | Clona: MMA Isotipico: Mouse lgM Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 23.-Anticuerpo Monoclonal para CD33 con Ficoeritrina (CD33 PE) | 03 | Frasco x 2ml | Clona: P67.6 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 24.- Anticuerpo Monoclonal para CD13 con Ficoeritrina (CD13 PE) | 11 | Frasco x 2ml | Clona: L138 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto, oscuridad a 2-8°C. |
| 25.-Anticuerpo Monoclonal CD10 con Alloficocianina (CD10 APC) | 20 | Frasco x 0.5 ml | Clona: HI10a Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 26.-Anticuerpo Monoclonal IgM con Aloficocianina (IgM APC) | 04 | Frasco x 0.5 ml | Clona: G20-127 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Solución acuosa bufferada conteniendo BSA y ≤ 0.09% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 27.-Anticuerpo Monoclonal CD117 con Alloficocianina (CD117 APC) | 05 | Frasco x 0.5 ml | Clona: 104D2 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 28.-Anticuerpo Monoclonal CD22 con Alloficocianina (CD22 APC) | 04 | Frasco x 0.5 ml | Clona: S-HCL-1 Isotipico: Mouse lg Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 29.-Anticuerpo Monoclonal HLA-DR con Pacific Blue/V450 (HLA-DR PB/V450) | 36 | Frasco x 0.5ml | Clona: L243 Isotipico : Mouse IgG2a, k Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 30.-Anticuerpo Monoclonal CD61 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD61 FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: RUU-PL 7F12 Isotipico: Mouse lgG G1 Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 31.-Anticuerpo Monoclonal CD11b con Alloficocianina (CD11b APC) | 12 | Frasco x 0.5 ml | Clona: D12 Isotipico: Mouse lg G2,aK Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 32.-Anticuerpo Monoclonal CD33 con Alloficocianina (CD33 APC) | 09 | Frasco x 0.5 ml | Clona: P67.6 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 33.-Anticuerpo Monoclonal CD14 Alloficocianina-H7 (CD14 APC-H7) | 14 | Frasco x 0.5 ml | Clona: MФP9 Isotipico: Mouse lg2b,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 34.-Anticuerpo Monoclonal CD71 Alloficocianina-H7 (CD71 APCH7) | 06 | Frasco x 0.25 ml | Clona: M-A712 Isotipico: Mouse lg Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 35.-Anticuerpo Monoclonal CD4 Alloficocianina-H7 (CD4 APCH7) | 05 | Frasco x 0.5 ml | Clona: SK3 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 36.-Anticuerpo Monoclonal CD9 Alloficocianina-H7 (CD9 APCH7) | 02 | Frasco x 0.25 ml | M-L13 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 37.-Anticuerpo Monoclonal CD19 Alloficocianina-H7 (CD19 APC-H7) | 05 | Frasco x 0.5 ml | Clona: SJ25C1 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 38.-Anticuerpo Monoclonal CD42b con Alloficocianina (CD42b APC) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: HIP1 Isotipico: Mouse lg G2b,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 39.-Anticuerpo Monoclonal CD44 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD44 FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: L178 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 40.-Anticuerpo Monoclonal CD1a con Aloficocianina (CD1a APC) | 03 | Frasco x 0.5 ml | Clona: HI 149 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Solución acuosa bufferada conteniendo BSA y ≤ 0.09% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 41.-Anticuerpo Monoclonal CD4 con Peridina Proteína Clorofila y Cianina 5.5 (CD4 PercpCy5.5) | 03 | Frasco x 1 ml | Clona: SK3 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 42.-Anticuerpo Monoclonal para CD33 Proteína Clorofila Peridina con Cianina 5.5 (CD33 PERCPy5.5) | 02 | Frasco x 1ml | Clona: P67.6 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 43.-Anticuerpo Monoclonal CD10 Ficoeritrina-Cianina 7 (CD10 PeCy7) | 05 | Frasco x 0.5 ml | Clona: HI 10A Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 44.-Anticuerpo Monoclonal CD27 con Alloficocianina (CD27 APC) | 01 | Frasco x 0.5ml | Clona: L128 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 45.-Anticuerpo Monoclonal CD43 Aloficocianina-H7 (CD43 APC-H7) | 03 | Frasco x 0.5 ml | Clona: 1G10 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 46.-Anticuerpo Monoclonal CD49d Alloficocianina-H7 (CD49d APC-H7) | 05 | Frasco x 0.25 ml | Clona: 9F10 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 47.-Anticuerpo Monoclonal CD24 Alloficocianina-H7 (CD24 APC-H7) | 15 | Frasco x 0.25 ml | Clona: ML5 Isotipico: Mouse lg G2a,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 48.-Anticuerpo Monoclonal CD7 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD7 FITC) | 02 | Frasco x 2 ml | Clona: 4H9 Isotipico: Mouse lg G2a,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 49.-Anticuerpo Monoclonal CD27 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD27 FITC) | 01 | Frasco x 1 ml | Clona: L128 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 50.-Anticuerpo Monoclonal CD5 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD5 FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: L17F12 Isotipico: Mouse lg G2,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 51.-Anticuerpo Monoclonal CD57 con Isotiocianato de Fluoresceina. (CD57 FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: HNK-1 Isotipico: Mouse lgM,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 52.-Anticuerpo Monoclonal cy PERFORIN con Isotiocianato de Fluoresceina. (Cy Perforin FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: δG9 Isotipico: Mouse lg G2,b Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 53.-Anticuerpo Monoclonal CCR7 con Ficoeritrina (CCR7 PE) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: 3D12 Isotipo : Rat IgG2a, κ Solvente: Buffer salino (1ml) conteniendo hasta 0.5% de BSA y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC. |
| 54.-Anticuerpo Monoclonal para CD25 con Ficoeritrina (CD25 PE) | 04 | Frasco x 1ml | Clona: 2A3 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 55.-Anticuerpo Monoclonal CD 9 Pacific Blue / V450 (CD9 PB/ V450) | 10 | Frasco x 0.25 ml | Clona: M-L13 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer PBS conteniendo 15mM de azida de sodio y 0.2% (w/v) de albúmina sérica bovina (BSA) como agente estabilizante. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 56.-Anticuerpo Monoclonal para CD3 con Proteina Clorofila – Cianina 5.5 (CD3 Per CP Cy5.5) | 04 | Frasco x 1 ml | Clona: SK7 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo 0.1% azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 57.-Anticuerpo Monoclonal CD2 con Ficoeritrina-Cianina 7 (CD2 PE Cy7) | 03 | Frasco x 0.5 ml | Clona: L303.1 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 58.-Anticuerpo Monoclonal CD45RO con Ficoeritrina-Cianina 7 (CD45RO PE Cy7) | 02 | Frasco x 0.5 ml | Clona: UCHL 1 Isotipico: Mouse lg G2a,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 59.-Anticuerpo Monoclonal HLA-DR con Ficoeritrina-Cianina 7 (HLA-DR PE cy7) | 02 | Frasco x 0.5 ml | Clona: L243 Isotipo : Mouse IgG2a,k Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% azida de sodio. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de seis meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC. |
| 60.-Anticuerpo Monoclonal CD16 con Ficoeritrina-Cianina 7 (CD16 PE Cy7) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: 3G8 Isotipico: Mouse lg G2a,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 61.-Anticuerpo Monoclonal CD28 con Aloficocianina (CD28 APC) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: CD28.2 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Solución acuosa bufferada conteniendo BSA y ≤ 0.09% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 62.-Anticuerpo Monoclonal CD11c con Alloficocianina (CD11c APC) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: S-HCL-3 Isotipico: Mouse lg Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 63.-Anticuerpo Monoclonal CD94 con Aloficocianina (CD 94 APC) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: HP-3D9 Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Solución acuosa bufferada conteniendo BSA y ≤ 0.09% de azida de sodio CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 64.-Anticuerpo Monoclonal CD8 Alloficocianina-H7 (CD8 APC-H7) | 04 | Frasco x 0.5 ml | Clona: Sk1 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 65.-Anticuerpo Monoclonal CD3 Pacific Blue/V450 (CD3 PB/ V450) | 12 | Frasco x 0.6ml | Clona: UCHT1 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 66.-Anticuerpo Monoclonal CD79a con Ficoeritrina (CD79a PE) | 01 | Frasco x 1 ml | Clona: HM47 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 67.-Anticuerpo Monoclonal CD34 con Peridina Proteina Clorofila y Cianina 5.5 (CD34 PercpCy5.5) | 60 | Frasco x 1 ml | Clona: 8G12 Isotipico: Mouse lg G1,K Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C. |
| 68.-Anticuerpo Monoclonal CD3 con Alloficocianina-H7 (CD3 APC-H7) | 20 | Frasco x 0.5 ml | Clona: SK7 Isotipo : Mouse IgG1, k Solvente: Buffer PBS + ProClin ® CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de seis meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC.°C |
| 69-.Anticuerpo Monoclonal KAPPA Pacif Blue / V450 (KAPPA PB/V450) | 08 | Frasco x 0.25 ml | Clona: G20-193 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer PBS conteniendo 15mM de azida de sodio y 0.2% (w/v) de albúmina sérica bovina (BSA) como agente estabilizante. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima seis meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 70.-Anticuerpo Monoclonal CD21 con Pacific Blue /V450 (CD21 PB/V450) | 04 | Frasco x 0.25 ml | Clona: B-Ly4 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer PBS conteniendo 15mM de azida de sodio y 0.2% (w/v) de albúmina sérica bovina (BSA) como agente estabilizante. CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia Mínima diez meses a partir a partir de su ingreso al almacén. Rotulo ó etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS N° 010-97-SA y DS N° 020-2001-SA-Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado Especial de acuerdo a la establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento del producto en oscuridad a 2-8°C |
| 71.-Perlas de calibración para Stem Cell - Seven Color BD | 04 | Kit x 25 test | Kit conteniendo tubos con frascos de buffer, cada tubo contiene pellet liofilizado que es rehidratado con el diluyente. Las perlas son de 4 y 6 um. CARACTERISTICAS TECNICAS Uso del producto permite a justar voltajes y que cada fluorescencia sea detectada en el detector correcto. Vigencia mínima 04 meses a partir de su ingreso aalmacén. Condiciones d almacenamiento del producto, temperatura 2-8C y en oscuridad. |
| 72.-Anticuerpos CD45 FITC/CD 34 PE X 50 determinaciones | 04 | Kit Completo | Kit completo incluye: 50 tubos trucount 1 Fco de 7 AAD 1 Fco de solución Pharmlyse 1 Fco de CD45/CD34 CARACTERISTICA DEL PRODUCTO Marca Becton Dickinson Kit completo incluya: 50 tubos trucount 1 Fco de 7 AAD 1 Fco de solución Pharmlyse 1 Fco de CD45/CD34 Usos de Producto para enumeración de células progenitoras para trasplante de medula ósea. Vigencia Mínima seis meses. Condiciones de Almacenamiento del producto temperatura de 2-8°C. en oscuridad |
| 73.-Perlas Calibradoras de Citómetro de Flujo 7 colores (CST- 7 colores) | 14 | Kit x 50 determinaciones | Perlas de polystireno en concentraciones iguales: perlas brillantes de 3 micras, perlas medianas 3 micras y perlas tenues 2 micras en solución PBS con albúmina sérica bovina (BSA) y azida de sodio y de diferente fluorescencia FITC, PE , Per CP, APC, Pe Cy 7, APC Cy7. CARACTERISTICAS TECNICAS Perlas de polystireno de uso en citómetro de flujo que detectan eficiencia de fluorescencia, desviación stándard de sonido electrónico para un ajuste automático del citómetro de flujo maximizando la resolución de población en cada detector. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 74.-Solución lisante de glycol dietileno y formaldehído | 30 | Frasco x 100ml concentrado 10X | Solución bufferada conteniendo <15% de formaldehido y <50% de glicol dietileno CARACTERISTICAS TECNICAS Solución que elimina células eritroides bajo condiciones hipotónicas a la vez que preserva las células leucocitarias para evaluación fenotípica. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén ó 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, temperatura de 2-8ºC. |
| 75.-Solucion Shut Down (SHUT DOWN SOLUTION) | 102 | Caja conteniendo bidón x 5L | Facs Shut Down Solution, solución de contenido de solventes 2-phenoxyethanol + 2-hydroxyl-5-(3-nitrophenylazol) benzoato de sodio al 0.2%, pH 7.2-7.6 para citometría de Flujo. CARACTERISTICAS TECNICAS Insumo necesario para mantenimiento y conservación de citómetro de flujo Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, temperatura ambiente 19ºC-22ºC |
| 76.-Solución de Limpieza para Citómetro de Flujo (Facs Clean Solution) | 68 | Caja conteniendo bidón x 5L | Solución conteniendo hipoclorito de sodio al 1.0% e hidróxido de sodio 0.8%. CARACTERISTICAS TECNICAS Solución de uso en Citómetro de Flujo para remoción de células, debris y sales de tuberías y conexiones internas evitando obstrucción de las mismas. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, temperatura ambiente 19ºC- 22ºC |
| 77.-Solucion Buffer para citometría de Flujo | 200 | Caja x 20L | Potassium Chloride + Disodium EDTA + Sodium Fluoride + Anti- Microbial Agent CARACTERISTICAS TECNICAS Medio de transporte de las células en el citómetro de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, temperatura ambiente 19ºC -22ºC |
| 78.-Partículas de Compensación COMPBEADS (Perlas COMP BEADS) | 03 | 2Kits x 6ml | Micropartículas de polystyreno constituída por dos poblaciones la que enlaza la cadena ligera k y la otra población que no tiene la capacidad de enlace. CARACTERISTICAS TECNICAS Permite optimizar la compensación de fluorescencia. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC |
| 79.-Anticuerpo Monoclonal CD20 conjugado con Pacific Blue /V450 (CD20 PB/ V450) | 10 | Frasco x 0.5 ml | Clona: L27 Isotipo : Ms IgG1, κ Solvente: Buffer acuoso, 0.09% de azida de sodio, podría contener proteína estabilizadora. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC.a 2-8°C |
| 80.-Anticcuerpo Monoclona CD19 con Ficoeritrina-Cianina 7 (CD19 PE cy7) | 80 | Frasco x 0.5 ml | Clona: SJ25C1 Isotipo : Mouse IgG1, k Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% azida de sodio. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de seis meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC. |
| 81.-Anticuerpo Policlonal KAPPA con Alloficocianina (KAPPA APC) | 12 | Frasco x 0.25 ml | Clona: G20-193 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer conteniendo 1% de albúmina sérica bovina y 15mmol/NaN3, pH 7.2. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 82.-Anticuerpo Policlonal Lambda con Isotiocianato de Fluoresceína (Lambda FITC) | 08 | Frasco x 1 ml | Clona: Policlonal Isotipo : Ms IgG1, κ Solvente: Buffer PBS + 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de seis meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC. |
| 83.-Anticuerpo Policlonal KAPPA con ficoeritrina (KAPPA PE) | 13 | Frasco x 1 ml | Clona: TB28-2 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer conteniendo 1% de albúmina sérica bovina y 15mmol/NaN3, pH 7.2. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas .Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 84.-Anticuerpo Monoclonal CD23 con Isotiocianato de Fluoresceína (CD23 FITC) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: M-L233 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer conteniendo 1% de albúmina sérica bovina y 15mmol/NaN3, pH 7.2. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 85.-Anticuerpo Monoclonal CD10 con Ficoeritrina (CD10 PE) | 04 | Frasco x 1 ml | Clona: HI10a Isotipo : Mouse IgG1,k Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC. |
| 86.-Anticuerpo Monoclonal CD200 con Alloficocianina (CD200 APC) | 02 | Frasco x 0.5 ml | Clona: MRCOX-104 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer PBS, pH 7.2, menor o igual a 0.09% NaN3, BSA y/o gelatina para estabilización de proteína. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 87.-Anticuerpo Monoclonal Inmunoglobulina M con Isotiocianato de Floresceína (IgM FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: G20-127 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer 0.05 mol/L Tris/HCl, 15mmol/L NaN3, pH 7.2, 1% albúmina sérica bovina. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén ó 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 88.-Anticuerpo Monoclonal Terminal Deoxynucleotidyl Transferasa con Isotiocianato de Fluoresceína (TDT FITC) | 10 | Frasco x 1 ml | Clona: E17-1519 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: 0.01 mol/L PBS, 15mmol/L Na N3, pH 7.4, 1% albumina sérica bovina, concentración de Ig –ratón 50mg/L. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén ó 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 89.-Anticuerpo Monoclonal CD66c con Ficoeritrina (CD66c PE) | 10 | Frasco x 2 ml | Clona: B6.2/CD66 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente:Buffer fosfato 10mM (pH 8.0) conteniendo 0.3M NaCl, 1% BSA y 0.1% de Azida de Sodio (NaN3) como preservante. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 90.-Anticuerpo Monoclonal CD123 con Alloficocianina (CD123 APC) | 09 | Frasco x 0.5 ml | Clona: 7G3 Isotipo: Ms IgG2a, κ Solvente: Buffer (1ml) conteniendo estabilizador y 0.05% de azida de sodio CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 91.-Anticuerpo Monoclonal CD16 con Isotiocianato de Fluoresceína (CD16 FITC) | 06 | Frasco x 2 ml | Clona: 3G8 Isotipo : Ms IgG1, κ Solvente: BSA (10mg) en 20mM Tris y 150 mM NaCl, pH 8.0 y merthiolate (0.001%) como preservativo. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC. |
| 92.-Anticuerpo Monoclonal CD36 con Isotiocianato de Fluoresceína (CD36 FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: CB38 Isotipo: Ms IgM, κ Solvente: : BSA (10mg) en 20mM Tris y 150 mM NaCl, pH 8.0 , azida de sodio (NaN3), 0.1% (w/v). CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 93.-Anticuerpo Monoclonal CD41a con Isotiocianato de Fluoresceína (CD41a FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: HIP8 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: BSA (10mg) en 20mM Tris y 150 mM NaCl, pH 8.0 , azida de sodio (NaN3), 0.1% (w/v). CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 94.-Anticuerpo Monoclonal CD117 con Ficoeritrina-Cianina 7 (CD117 PE cy7) | 18 | Frasco x 0.5 ml | Clona: 104D2 Isotipo : Mouse IgG1, k Solvente: Buffer PBS conteniendo gelatina y 0.1% azida de sodio. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de seis meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8ºC. |
| 95.-Anticuerpo Monoclonal TCR gamma/delta con Isotiocianato de Fluoresceína (TCR (( FITC) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: 11F2 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer fosfato salino, con 0.1% de azida de sodio (NaN3) como preservante, y 2.0mg/ml de albúmina sérica bovina (BSA). CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 96.-Anticuerpo Monoclonal TCR alfa/beta con Ficoeritrina (TCR (( PE) | 01 | Frasco x 2 ml | Clona: T10B9.1A-31 Isotipo: Ms IgM, κ Solvente: Buffer fosfato salino, conteniendo 0.1% de azida de sodio y 2mg/ml de albúmina sérica bovina. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC |
| 97.-Anticuerpo Monoclonal CD8 con Ficoeritrina – Cyanina 7) (CD8 PE-Cy7) | 03 | Frasco x 0.5 ml | Clona: SK1 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: BSA (albúmina de suero bovino) al 0,2 %, fosfato potásico 0,01 M, NaCl 0,15 M, NaN3 al 0,1 % y estabilizantes. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 98.-Anticuerpo Monoclonal Cd56 con Ficoeritrina – Cyanina 7 (CD56 PE-Cy7) | 03 | Frasco x 0.5 ml | Clona: NCAM16.2 Isotipo: Ms IgG2b, κ Solvente: Buffer PBS pH 7,2 al que se le adicionan 2 mg / mL de BSA y 0,1% NaN3 CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 99.-Anticuerpo Monoclonal Granzime B con Ficoeritrina (Granzime B PE) | 01 | Frasco x 0.5 ml | Clona: GB11 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer PBS como estabilizante con aproximadamente 0.2mg/ml de anticuerpo monoclonal y azida de sódio 0.1% (w/v). CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC. |
| 100.-Anticuerpo Monoclonal Mieloperoxidasa con Isotiocianato de Fluoresceína (MPO FITC) | 12 | Frasco x 1 ml | Clona: 5B8 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer 0.05 mol/L Tris/HCl, 15mmol/L NaN3, pH 7.2, 1% albúmina sérica bovina. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén ó 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC.establecido en las bases administrativas. |
| 101.-Anticuerpo Monoclonal CD7 conjugado con Alloficocianina (CD7 APC) | 15 | Frasco x 0.5 ml | Clona: M-T701 Isotipo: Ms IgG1, κ Solvente: Buffer salino (1ml) conteniendo hasta 0.5% de BSA y 0.1% de azida de sodio. CARACTERISTICAS TECNICAS Anticuerpo monoclonal para marcado celular de uso en Citometría de Flujo. Vigencia mínima de diez meses a partir de su ingreso al almacén. Rótulo o etiquetado de acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA y DS Nº 020-2001-SA- Reglamento del Registro Sanitario. Rotulado especial de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. Condiciones de Almacenamiento, en oscuridad a 2-8 ºC.C |

Condiciones adicionales al requerimiento.

- El Servicio de Citometría de Flujo solicita que el proveedor  de equipos de cesión en uso cumpla  con los siguientes requisitos:

- 02 Equipos Citometro de Flujo de 08 colores con cargador de muestras (de acuerdo a las especificaciones adjuntadas).

- Considerar el gasto de reactivos utilizado en las compensaciones de los equipos en la provisión de reactivos.

- Uso de control de calidad interno para células progenitoras: Alto y Bajo

- Participación en un programa de control de Calidad externo para neoplasias oncohematologicas de referencia acreditada y disponibilidad local.

- PC compatibles con el software ofertado para el equipo de cesión en uso.

- Capacitación a 06 profesionales del Servicio usuario, por grupos  con 30 horas como mínimo, con énfasis en :

  - Conocimiento técnico del equipo, manejo, calibración y control de calidad.

  - Uso de los Softwares Actualizado y sin restricciones. Ingreso y registros de pacientes.

  - Reporte de resultados. Almacenamiento de datos y reportes de estadística.

- Acreditar  Certificación de la capacitación de personal del servicio, por la casa matriz del equipo ofertado.

- El equipo y los reactivos deberán ser entregados acompañados de catálogos, especificaciones técnicas y manual del usuario en idioma original y en idioma español.

- Actualizaciones continúas de software con la última versión del mismo

- 05 llaves de Infinicyt, uso de los Softwares Actualizado y sin restricciones para ingreso y registros de pacientes.

- Financiamiento para la asistencia de todo el personal de Citometría de Flujo a los talleres Internacionales de Euroflow anualmente.

Especificaciones Técnicas del Equipo en Cesión de Uso (Comodato)

Clitómetro de Flujo  de 8 colores.

Sistema que permite la medición de 10 parámetros (Foward Scatter, Side Scatter y ocho colores) y puede ser usado para un amplio rango de determinaciones tanto para propósitos clínicos como de investigación, ofreciendo gran versatilidad y reproducibilidad de resultados.

Lasers  de 488nm, 633nm y 405nm.

Características:

- Un módulo sensor, que consta de un láser de estado sólido con emisión de 488nm que permite la identificación de hasta cuatro compuestos fluorescentes, un láser de He-Ne de 633nm de emisión que permite la lectura de dos compuestos fluorescentes, un láser Violeta de 405nm para la lectura de dos compuestos fluorescentes adicionales en forma simultánea, además de la detección del Foward Scatter y el Side Scatter.

- La transmisión de señales se realiza por un sistema de fibra óptica, la detección de señales se realiza en sistemas de octágono y trígono que son  fotomultiplicadores dispuestos en forma circular, con espejos de refracción que permiten reducir el camino óptico y aumentar la eficiencia del sistema.

- Una unidad Workstation, para la adquisición y análisis de datos; compuesta por una computadora de doble procesador de 3GHz, 160 GB de disco rígido, con lectora y grabadora de CD, mínimo 2G de memoria RAM con impresora a colores  y dos monitores LCD mínimo de 19”.

- El sistema con  software básico para la adquisición y análisis de datos, así como un sistema para análisis automático de subpoblaciones linfocitarias y programa específico de control de calidad.

- Capacidad de correr controles diarios con medición de los voltajes, detección de rangos de fluorescencias en tres distintas intensidades de brillo: bajo, medio y alto; capaz de definir una óptima   línea de base  y chequear el desempeño de equipo de forma diaria.

- Software para cuantificación  de Stem Cell con capacidad de calibración automática para el seguimiento del performance.

- Un Carro de fluidos que consiste en un sistema integrado con generadores de presión y vacío con conexión  directa a los envases de buffer de corrida, desechos y líquidos de lavado; que permita el manejo automático de fluidos y autonomía de trabajo.

|  | Descripción equipo |
| --- | --- |
|  | CITOMETRO DE FLUJO |
|  | Clitómetro 3 LASER - 8 COLORES |
|  | -03 lasers : 488nm (de estado sólido enfriado por aire) 633 nm (He Ne) 405nm Laser Violeta |
|  | - Lásers de alineación fija, transporte de señal por fibra óptica |
|  | - 10 parámetros : Forward scatter, Side Scatter 4 detectores de Fluorescencia para 488nm 2 para 633nm 2 para 405 nm |
|  | Carro de fluidos: incluye contenedores para flujo laminar y desechos |
|  | -Electrónica Digital : Adquisición de hasta 10.000 cel/seg |
|  | -Filtros ópticos detectores de 488nm para FITC, PE, PerCP Y PE-CY7 () , 633nm para APC-H7 y APC 405 nm para Pacific Blue y V500 o AmCyan |
|  | 03 Detectores de señal: 01 Octagonal y 2 Trigonos |
|  | Configuración de detectores :4-2-2 |
|  | -Carro de fluidos manejado por software |
|  | Posibilidad de compensación Off.-line |
|  | Ciclos automáticos de arranque, apagado y limpieza de fluidos. |
|  | 09 Fotomultiplicadores |
|  | 01 fotodiodos |
|  | . 02 Computadoras- PC |
|  | . Softwares basados en Microsoft windows XP Pro o similar |
|  | Monitor 19"LCD ( o similar) |
|  | Impresora láser color ( o similar) |

CARACTERISTICA - CARRUSEL

Carga
Carrusel 40 de tubos

Muestra / ID de prueba
Carrusel indexado, con lector de código de barras para el ID de carrusel.
Lista de trabajo importable desde Sample Prep Assistant (SPA) III

Rendimiento
56 min / carrusel con Multi-check control alto, 66 min / carrusel con Multi-check control bajo usando la aplicación TBNK 6 colores  Multitest.

Diverso
Aplicaciones clínicas múltiples se pueden ejecutar en el mismo carrusel Loader.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REACTIVOS CON EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO)

ITEM 2 - REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA

| ITEM | 1 |
| --- | --- |
| 1. NOMBRE | ACTINA |
| 2.- CLONA | (1A4) |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 2 |
| 1. NOMBRE | BCL- 2 |
| 2.- CLONA | 124 ó 100/D5 ó Bcl-2-100 ó 1007D5 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 3 |
| 1. NOMBRE | BCL 6 |
| 2.- CLONA | PG-B6p ó BL6.02 ó LN22 |
| 3. PRESENTACION | Fr. X 6 ml. ó 1 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 4 |
| 1. NOMBRE | CEA (Antígeno carcinoembrionario) |
| 2.- CLONA | II-7 ó Policlonal ó COL-1 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 5 |
| 1. NOMBRE | CD10 |
| 2.- CLONA | 56C6 ó SS2/36 |
| 3. PRESENTACION | Fr. x 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica.- Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 6 |
| 1. NOMBRE | CD 4 |
| 2.- CLONA | 4B12 |
| 3. PRESENTACION | Fr. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 7 |
| 1. NOMBRE | CD 20 |
| 2.- CLONA | L 26 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. |
| ITEM | 8 |
| 1. NOMBRE | CD 23 |
| 2.- CLONA | SP23 ó MHM6 ó DAK-CD23 ó1B12 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 9 |
| 1. NOMBRE | CD 3 |
| 2.- CLONA | POLICLONAL ó SP7 ó LN 10 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 10 |
| 1. NOMBRE | CD 30 |
| 2.- CLONA | Ber-H2 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 11 |
| 1. NOMBRE | MELANOMA |
| 2.- CLONA | HMB45 |
| 3. PRESENTACION | Fr 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 12 |
| 1. NOMBRE | CD 45 (Antígeno común leucocitario) |
| 2.- CLONA | 2B11 + PD7/26 ó 2B11 + PD7/26/16 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 13 |
| 1. NOMBRE | CD 68 |
| 2.- CLONA | KP1 |
| 3. PRESENTACION | Fr: x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 14 |
| 1. NOMBRE | CD 79 a |
| 2.- CLONA | JCB 117 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 15 |
| 1. NOMBRE | CD 8 |
| 2.- CLONA | C8/144B |
| 3. PRESENTACION | Fr: x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 16 |
| 1. NOMBRE | CerbB2 |
| 2.- CLONA | POLICLONAL ó CB11 ó SP3 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 0.2 ó 6 ó 7ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 17 |
| 1. NOMBRE | CICLINA D1 |
| 2.- CLONA | SP 4 ó DCS6 ó AM29 ó EP12 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 18 |
| 1. NOMBRE | CROMOGENO DAB |
| 2.- CLONA | - |
| 3. PRESENTACION | KIT 100 -125 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Cromógeno-substrato para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica –Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 19 |
| 1. NOMBRE | CROMOGRANINA |
| 2.- CLONA | POLICLONAL ó SP12 ó A3 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas. |
| ITEM | 20 |
| 1. NOMBRE | DESMINA |
| 2.- CLONA | D33 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-A Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 21 |
| 1. NOMBRE | E CADHERINA |
| 2.- CLONA | NCH-38 ó GMO16 ó EP700Y |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 22 |
| 1. NOMBRE | AG. MEMBRANA EPITELIAL (EMA) |
| 2.- CLONA | E 29 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 23 |
| 1. NOMBRE | CITOQUERATINA 20 |
| 2.- CLONA | Ks20.8 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 24 |
| 1. NOMBRE | CITOQUERATINA 7 |
| 2.- CLONA | OV-TL 12/30 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 25 |
| 1. NOMBRE | QUERATINA |
| 2.- CLONA | AE1-AE3 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 26 |
| 1. NOMBRE | QUERATINA ALTO PESO MOLECULAR |
| 2.- CLONA | 34 BE12 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 27 |
| 1. NOMBRE | Ki 67 |
| 2.- CLONA | MIB-1 ó SP6 ó POLICLONAL |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 28 |
| 1. NOMBRE | MELAN A |
| 2.- CLONA | A 103 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 29 |
| 1. NOMBRE | MIC-2 SARCOMA DE EWING |
| 2.- CLONA | 12 E 7 ó HO36.1.1 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 30 |
| 1. NOMBRE | P53 |
| 2.- CLONA | DO - 7 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
|  | 31 |
| 1. NOMBRE | PROTEINA ACIDA GLIAL |
| 2.- CLONA | POLICLONAL ó GA5 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
|  | 32 |
| 1. NOMBRE | PROTEINA S 100 |
| 2.- CLONA | POLICLONAL ó 4C4.9 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 33 |
| 1. NOMBRE | RECEPTOR DE ESTROGENO |
| 2.- CLONA | SP 1 ó 1D5 ó EP1 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 34 |
| 1. NOMBRE | RECEPTOR DE PROGESTERONA |
| 2.- CLONA | PgR 636 ó 1A6 ó hPRa2+ hPRa3 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 35 |
| 1. NOMBRE | SINAPTOFISINA |
| 2.- CLONA | SY38 ó SP11 ó Snp88 ó GR007 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo monoclonal para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 36 |
| 1. NOMBRE | TDT |
| 2.- CLONA | POLICLONAL ó SEN28 ó DT01 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 37 |
| 1. NOMBRE | BUFFER TRIS SALINO TBS |
| 2.- CLONA | -- |
| 3. PRESENTACION | 20x (1000 ml) ó Equivalente. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Solución salina de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica. |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 38 |
| 1. NOMBRE | BUFFER TRIS/EDTA pH9.00 (50x) |
| 2.- CLONA | ---- |
| 3. PRESENTACION | 30-50 ml ó Equivalente |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Solución tamponada estabilizada para recuperación del antígeno de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica. |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativa. |
| ITEM | 39 |
| 1. NOMBRE | TTF-1 |
| 2.- CLONA | 8G7G3/1 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo monoclonal para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 40 |
| 1. NOMBRE | UNIVERSAL DE DETECCION LIBRE DE BIOTINA Y AVIDINA |
| 2.- CLONA | -- |
| 3. PRESENTACION | Kit x 600-800 pruebas. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Sistema de Visualización modificado de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica. |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 41 |
| 1. NOMBRE | VIMENTINA |
| 2.- CLONA | V9 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 42 |
| 1. NOMBRE | CD 5 |
| 2.- CLONA | SP 19 ó 4C7 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 43 |
| 1. NOMBRE | CALRETININA |
| 2.- CLONA | DAK-CALRET-1 ó POLICLONAL |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 44 |
| 1. NOMBRE | CALCITONINA |
| 2.- CLONA | POLICLONAL ó SP17 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 45 |
| 1. NOMBRE | CITOQUERATINA 5/6 |
| 2.- CLONA | D5/16B4 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| ITEM | 46 |
| --- | --- |
| 1. NOMBRE | MIELOPEROXIDASA |
| 2.- CLONA | POLICLONAL |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 47 |
| 1. NOMBRE | TUMOR DE WILMS (WT1) |
| 2.- CLONA | 6F-H2 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 48 |
| 1. NOMBRE | FOSFATASA ALCALINA PLACENTARIA |
| 2.- CLONA | 8A9 ó GMO22 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 49 |
| 1. NOMBRE | CD 56 |
| 2.- CLONA | 123C3 ó 123C3.D5 ó 1B6 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 50 |
| 1. NOMBRE | CD 15 |
| 2.- CLONA | CARB-3 ó C3D-1 ó MMA ó MCS-1 |
| 3. PRESENTACION | Fr x 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| ITEM | 51 |
| --- | --- |
| 1. NOMBRE | ALK |
| 2.- CLONA | ALK-1 ó 5A4 ó SP8 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida util) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 52 |
| 1. NOMBRE | CD 138 |
| 2.- CLONA | MI 15 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida util) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| ITEM | 53 |
| --- | --- |
| 1. NOMBRE | CD1a |
| 2.- CLONA | 010 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida util) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 54 |
| 1. NOMBRE | GCDFP 15 |
| 2.- CLONA | 23A3 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida util) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 55 |
| 1. NOMBRE | KAPPA |
| 2.- CLONA | POLICLONAL |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida util) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| ITEM | 56 |
| --- | --- |
| 1. NOMBRE | LAMBDA |
| 2.- CLONA | POLICLONAL |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida util) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 57 |
| 1. NOMBRE | NEUROFILAMENTO |
| 2.- CLONA | 2F11 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml. |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida util) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 58 |
| 1. NOMBRE | CD 34 |
| 2.- CLONA | QB END 10 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 59 |
| 1. NOMBRE | MAMMOGLOBIN |
| 2.- CLONA | 304-1A5 o 304-1A5&31A5 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 60 |
| 1. NOMBRE | ALFA METIL COENZIMA A RACEMASA |
| 2.- CLONA | 13H4 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 61 |
| 1. NOMBRE | EPSTEIN BARR VIRUS |
| 2.- CLONA | CS1-4 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 1 ó 6 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| ITEM | 62 |
| --- | --- |
| 1. NOMBRE | ACTIN (MUSCLE) |
| 2.- CLONA | HHF35 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 63 |
| 1. NOMBRE | CD57 |
| 2.- CLONA | TB01 o NK1 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 64 |
| 1. NOMBRE | ALPHA INHIBIN |
| 2.- CLONA | R1 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 65 |
| 1. NOMBRE | CDX2 |
| 2.- CLONA | DAK-CDX2 o EPR2764Y |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 66 |
| 1. NOMBRE | CA125 |
| 2.- CLONA | M11 o OV185.1 |
| 3. PRESENTACION | FR. X 6 ó 7 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Anticuerpo para coloración de tejidos de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 67 |
| 1. NOMBRE | TRIS/EDTA PH 6 (50x) |
| 2.- CLONA | -- |
| 3. PRESENTACION | 30-50 ml ó Equivalente |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Solución tamponada estabilizada para recuperación del antígeno de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica. |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| ITEM | 68 |
| 1. NOMBRE | KIT UNIVERSAL P/INMUNOHISTOQUIMICA MARCADO CON (DEXTRANO) |
| 2.- CLONA | -- |
| 3. PRESENTACION | KIT X 100 ó 110 ml |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | Sistema de Visualización modificado (con dextrano) de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica. |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Diez meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA INMUNOHISTOQUIMICA

(ITEM 2)

A)  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA INMUNOHISTOQUIMICA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

- COLOREADOR DE TEJIDOS AUTOMATIZADOS (02 UNIDADES)

- SISTEMA DE PROTOCOLOS MULTIPLES Y SISTEMA DE DETECCION SIMULTANEA DE ANTICUERPOS

- CAPACIDAD DE PROCESAR  MINIMO 48 LAMINAS  POR CORRIDA.

- SISTEMA ABIERTO

- TRABAJA CON TODOS LOS ANTICUERPOS PRIMARIOS

- TRABAJA CON TODOS LOS ANTICUERPOS SECUNDARIOS

- SEPARA LOS RESIDUOS TOXICOS Y NO TOXICOS

- SOFTWARE  Y HARDWARE PARA EL MANEJO DE DATOS DEL EQUIPO

- FUENTE DE PODER UPS DE EMERGENCIA (02 UNIDADES)

- PORTA LÁMINAS

- PORTA REACTIVOS

- VIALES DE REACTIVOS

- CONTENEDORES (BUFFER, AGUA DESIONIZADA Y DESECHOS)

- EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA,  Y LA NORMA ISO 13485:2003 (facultativo)

- MANUAL DE USUARIO

- CAPACITACION DEL USUARIO

- TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

- ETIQUETADOR

- CAMARA DE PRE TRATAMIENTO CON CAPACIDAD PARA 48 LÁMINAS EN SIMULTANEO (02 UNIDADES)

- EQUIPO PARA  MONTAJE DE LÁMINAS AUTOMATIZADO PARA 30 LÁMINAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO DE MONTAJE DE LÁMINAS:

Fuente poder				: 100-240 V 50/60 Hz.

Medio de montaje a usar			: Entellán,  ó similar.

Tipo de láminas a usar			: 26 x 76 x 1 mm ó 25 x 75 x 1 mm biseladas.

Capacidad de canastillas para láminas	: 15 a 30 láminas.

Número de láminas a procesar		: 500 a 600 láminas por hora.

SOPORTE TECNICO

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO

B)  ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LECTURA DE LAMINAS PARA INMUNOHISTOQUIMICA

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

- LECTOR DE LAMINAS DE TEJIDOS AUTOMATIZADOS

- SOFTWARE  Y HARDWARE PARA EL MANEJO DE DATOS DEL EQUIPO

- PORTA LAMINAS

- MANUAL DE USUARIO

- TODOS LOS CONSUMIBLES NECESARIOS

- EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELECTRICA,  Y LA NORMA ISO 13485:2003 (facultativo)

- CAPACITACION DEL USUARIO

ITEM 3  - REACTIVOS PARA HISTOQUIMICA

| 1. NOMBRE | TRICROMICA DE MASSON |
| --- | --- |
| 2.- CLONA | - |
| 3. PRESENTACION | KIT |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | KIT para coloración de Fibras de colágeno para 50 determinaciones. Los reactivos son de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| 1. NOMBRE | AZUL DE PRUSIA (PEARLS) |
| --- | --- |
| 2.- CLONA | - |
| 3. PRESENTACION | KIT |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | KIT para coloración de hierro férrico en tejidos para 50 determinaciones. Los reactivos son de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| 1. NOMBRE | FIBRAS DE RETICULINA |
| --- | --- |
| 2.- CLONA | - |
| 3. PRESENTACION | KIT |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | KIT para coloración de Fibras de reticulina en tejidos para 50 determinaciones. Los reactivos son de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| 1. NOMBRE | PAS (ACIDO PERYODICO-SCHIFF) |
| --- | --- |
| 2.- CLONA | - |
| 3. PRESENTACION | KIT |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | KIT para coloración de mucopolisacáridos, glicógeno y hongos en tejidos para 50 determinaciones. Los reactivos son de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| 1. NOMBRE | ALCIAN BLUE |
| --- | --- |
| 2.- CLONA | - |
| 3. PRESENTACION | KIT |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | KIT para coloración de mucopolisacáridos ácidos en tejidos para 50 determinaciones. Los reactivos son de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

| 1. NOMBRE | ROJO CONGO |
| --- | --- |
| 2.- CLONA | - |
| 3. PRESENTACION | KIT |
| 4. CARACTERISTICAS TECNICAS | KIT para coloración de amiloide en tejidos para 50 determinaciones. Los reactivos son de uso en Anatomía Patológica – Inmunohistoquímica para diagnóstico in Vitro (IVD) |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Ocho meses a partir de su ingreso al almacén o 6 meses acompañado de carta de canje por fecha de vencimiento. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HISTOQUIMICA

(ITEM 3)

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

- COLOREADOR DE TEJIDOS AUTOMATIZADOS

- CAPACIDAD DE PROCESAR MINIMO 48 LAMINAS POR CORRIDA.

- SISTEMA ABIERTO (El equipo pueda trabajar con reactivos de diferentes marcas) Ó CERRADO

- SEPARA LOS RESIDUOS TOXICOS Y NO TOXICOS

- SOFTWARE  Y HARDWARE PARA EL MANEJO DE DATOS DEL EQUIPO

- PORTA LAMINAS

- PORTA REACTIVOS

- CONTENEDORES (BUFFER, AGUA DESIONIZADA Y DESECHOS)

- MANUAL DE USUARIO

- CAPACITACION DEL USUARIO

ACCESORIOS OBLIGATORIOS

          - ETIQUETADOR

SOPORTE TECNICO

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSIDERACIONES DE LOS EQUIPOS DE CESION EN USO

Los equipos, accesorios y complementos deben ser nuevos, de última generación con una antigüedad no mayor a 5 años  sus técnicas y/o metodologías de uso deben encontrarse en concordancia con lo señalado en las especificaciones técnicas de los equipos

La antigüedad del equipo presentado según el anexo 08, debe estar sustentado con el Certificado de Manufactura, no se aceptan Declaraciones Juradas.

Los equipos deberán estar acondicionados para ser usados con voltaje 220 VAC, entre 50 - 60 HZ y deberán contar con los accesorios y/o complementos pertinentes para que puedan soportar posibles variaciones de voltaje (UPS).

La tecnología y operatividad de los equipos entregados por el proveedor en cesión en uso, deben estar acorde con un alto nivel de resolución técnica que garantice confiabilidad y calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas así como la oportunidad, eficacia y eficiencia del servicio prestado.

La capacidad de producción del equipo o equipos entregados en cesión en uso al INEN debe cumplir ampliamente con el número de pruebas solicitadas para cada uno de los exámenes descritos en las Bases del proceso de Adquisición.

El proveedor tiene que garantizar  el funcionamiento permanente del equipo, accesorios, y complementos dados en cesión en uso, estando obligado a sustituirlo con un equipo de las mismas características en el lapso de 48 horas si es que presentara fallas de operatividad o en el mismo día de ocurrido la falla si no se contara con el equipo de respaldo operativo. Asimismo el proveedor debe reponer las pérdidas de materiales y reactivos que se produzcan por razones inherentes al funcionamiento defectuoso del equipo o equipos de cesión en uso.

La institución no se responsabiliza por cualquier deficiencia, daño o siniestro que sufra el equipo en cesión en uso, fuera de los términos estipulados contractualmente, salvo negligencia de la institución técnicamente demostrada. Los gastos y costos por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo son de responsabilidad del proveedor.

El proveedor debe presentar una póliza de seguros que ampare los equipos biomédicos en cesión en uso dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros u otros.

El proveedor debe presentar un programa de mantenimiento preventivo y un stock de repuestos. La ejecución de este programa debe ser supervisado por el ingeniero del mantenimiento del INEN.  Del mismo modo el personal Profesional de Soporte Técnico Científico y/o personal Profesional de Mantenimiento del proveedor debe apersonarse incluso domingos y feriados cuando el usuario lo requiera, para ejecutar y solucionar las obligaciones del mantenimiento correctivo.

Los equipos Biomédicos entregados en cesión en uso al INEN no generan obligaciones de pago por concepto de compra, alquiler, ni compromiso de mantenimiento, compra de repuestos, costos de traslado, instalación, pago de personal  u otros.

Los equipos en cesión en uso ingresan directamente al Servicio asistencial (área usuaria) y el personal del Almacén Central del INEN se encarga de  verificar e informar al área del Patrimonio.

El Costo de instalación, operación, mantenimiento y el suministro de equipos complementarios necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento del equipo en cesión en uso, son asumidos por el proveedor, no generando gastos adicionales a la Institución.

La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar  una prueba de funcionamiento en presencia de los funcionarios y del personal del Departamento de Patología. Luego se levanta un Acta de puesta en operación y funcionamiento donde se deja constancia de las condiciones del estado físico, operatividad y funcionamiento del equipo. Este debe estar debidamente calibrado dentro de los parámetros establecidos de tal forma que se encuentre disponible y listo para realizar los exámenes de laboratorio.

El proveedor deberá realizar actividades de entrenamiento y capacitación dirigidas a los profesionales usuarios de los equipos, de acuerdo a un plan de planificación que se ajuste a las necesidades del usuario en coordinación con el Departamento de Patología, antes del periodo de prueba del (s) equipo (s) Asimismo debe brindar asesoría analítica permanente con personal idóneo. Todo ello sin costo adicional para la Institución.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA  PROPUESTA

1.- Plazo y Lugar de entrega del producto

El plazo de la primera entrega será hasta los  30 días contados después de  suscribir el contrato y recibida la orden de compra.

Las demás entregas con un intervalo de 30 días.

En el contrato se estipulara para la primera entrega el plazo ofertado por el postor que gane la buena pro y desde esa fecha se ceñirán las demás entregas.

El proveedor podrá internar los productos dentro del mes que le toca la entrega, pasado el mes se verá afecto a las penalidades correspondientes.

Solamente se recibirá productos fuera de los plazos (adelantos o postergaciones) previa autorización de la  Dirección de la oficina de Logística en coordinación con el Laboratorio de Patología.

Las entregas será en el Almacén del INEN ubicado  en Av. Angamos Este Nº 2520-Surquillo en el horario de 8.00 a 14.00 de Lunes a Viernes, el almacén no está obligado a recibir fuera de la fecha u horarios indicados, salvo que exista una coordinación previa y autorizada por la Jefatura del Servicio de Farmacia.

2.- Cantidades a entregar

Las cantidades a  entregar en cada entrega se detallan en el en el Cuadro Cronograma de Entregas (Anexo A),

3.- Condiciones de la entrega

La entrega del producto deberá ir acompañada obligatoriamente de la siguiente documentación:

- Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

- Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 05 copias adicionales). Esta deberá consignar en forma obligatoria el número de  lote y la cantidad entregada por lote

- Copia Simple del Registro Sanitario por única vez en la primera entrega ò si es renovado en la entrega correspondiente.

- Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación, según lo dispuesto en el Art. 28 del D.S. Nº 020-2001, por cada lote entregado.

- Acta de Recepción y Conformidad (juego de original+3 copias)

FINALIDAD PUBLICA: Este proceso tiene la finalidad pública de adquirir Reactivos Químicos  para el diagnostico y pronóstico patológico de las enfermedades neoplásicas de los pacientes que reciben su tratamiento en el INEN.

RESPONSABILIDAD: El plazo máximo de responsabilidad del Contratista es por 5 (cinco) años. A partir de la firma del contrato.

(ANEXO A)

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ITEM 1 (REACTIVOS PARA CITOMETRIA DE FLUJO)

|  |  |  | FECHAS ENTREGAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVO | PEDIDO # VIALES | 1°primera | 2° segunda | 3° tercera | 4° cuarta |
| CD45 V500 | 150 | 100 |  |  | 50 |
| CD138 V450 | 14 | 14 |  |  |  |
| CD56 PE | 10 | 10 |  |  |  |
| CD28 PE | 1 | 1 |  |  |  |
| CD117 PE | 1 |  |  | 1 |  |
| B2 microg PERCP Cy5.5 | 12 | 8 |  |  | 4 |
| CD27 PERCPCy5.5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lambda APCH7 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| CD81 APCH7 | 25 |  | 8 | 8 | 9 |
| CD38 FITC | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| CD38 APCH7 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| CD4 V450 | 14 |  | 4 | 5 | 5 |
| CD8 FITC | 4 |  |  | 2 | 2 |
| CD5 PERCPCy5.5 | 4 | 2 |  |  | 2 |
| TCRGD PECy7 | 4 |  | 2 | 1 | 1 |
| CD3 APC | 7 | 5 |  |  | 2 |
| CD10 APCH7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| CD62L FITC | 1 |  |  | 1 |  |
| CD79b PERCP Cy5.5 | 1 |  |  | 1 |  |
| CD11cPERCP Cy5.5 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| CD22 PERCP Cy5.5 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| CD15 FITC | 10 | 7 |  |  | 3 |
| CD33PE | 3 | 3 |  |  |  |
| CD13PE | 11 | 11 |  |  |  |
| CD10 APC | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| sIgM APC | 4 | 4 |  |  |  |
| CD117 APC | 5 | 3 |  |  | 2 |
| CD22 APC | 4 | 4 |  |  |  |
| HLA-DR V450 | 36 | 36 |  |  |  |
| CD61 FITC | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | FECHAS ENTREGAS |  |
| REACTIVO | PEDIDO # VIALES | 1°primera | 2° segunda | 3° tercera | 4° cuarta |
| CD11b APC | 12 | 9 |  |  | 3 |
| CD33 APC | 9 | 3 |  | 3 | 3 |
| CD14 APCH7 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| CD71 APCH7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| CD4 APCH7 | 5 |  | 1 | 2 | 2 |
| CD9 APCH7 | 2 |  |  | 2 |  |
| CD19 APCH7 | 5 |  | 2 | 1 | 2 |
| CD42b APC | 1 |  |  |  | 1 |
| CD44 FITC | 1 |  |  | 1 |  |
| CD1a APC | 3 | 3 |  |  |  |
| CD4 PERCP Cy5.5 | 3 | 1 |  |  | 2 |
| CD33 PERCP Cy5.5 | 2 | 1 |  |  | 1 |
| CD10PECy7 | 5 |  | 1 | 2 | 2 |
| CD27 APC | 1 |  | 1 |  |  |
| CD43 APCH7 | 3 |  |  | 1 | 2 |
| CD49d APCH7 | 5 |  |  | 2 | 3 |
| CD24 APCH7 | 15 |  | 3 | 5 | 7 |
| CD7 FITC | 2 | 1 |  |  | 1 |
| CD27 FITC | 1 |  |  | 1 |  |
| CD5 FITC | 1 |  |  | 1 |  |
| CD57 FITC | 1 |  |  | 1 |  |
| PERFORINA FITC | 1 |  |  |  | 1 |
| CCR7 PE | 1 | 1 |  |  |  |
| CD25 PE | 4 |  | 1 | 1 | 2 |
| CD9 V450 | 10 | 6 |  |  | 4 |
| CD3 PERCP Cy5.5 | 4 | 2 |  |  | 2 |
| CD2 PECy7 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| CD45RO PECy7 | 2 |  |  | 1 | 1 |
| HLA-DR PECy7 | 2 |  |  | 1 | 1 |
| CD16 PECy7 | 1 | 1 |  |  |  |
| CD28 APC | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | FECHAS ENTREGAS |  |
| REACTIVO | PEDIDO # VIALES | 1°primera | 2° segunda | 3° tercera | 4° cuarta |
| CD11c APC | 1 | 1 |  |  |  |
| CD94 APC | 1 | 1 |  |  |  |
| CD8 APCH7 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |
| CD3 V450 | 12 | 10 |  |  | 2 |
| CyCD79a PE | 1 |  |  |  | 1 |
| CD34 PERCP Cy5.5 | 60 |  | 10 | 25 | 25 |
| CD3 APCH7 | 20 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Kappa - V450 | 8 | 8 |  |  |  |
| CD21 V450 | 4 | 1 |  | 1 | 2 |
| Calibrador 7-color Setup | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CELULAS PROGENITORAS CD34 | 4 | 3 |  |  | 1 |
| CST PERLAS CALIBRADORAS 7 COLORES con el mismo n° de lote | 14 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Facs Lysing Solution | 30 | 21 |  |  | 9 |
| Solucion Shut Down x 5 Litros | 102 | 25 | 25 | 25 | 27 |
| Solucion de Limpieza para citometria de flujo x 5 Litros | 68 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Solucion Buffer para citometria de flujo x 20 Litros | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perlas de compensación COMB BEADS kit | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| CD20 V450 | 10 | 10 |  |  |  |
| CD19PECy7 | 80 | 15 | 20 | 15 | 30 |
| Kappa APC | 12 | 12 |  |  |  |
| Lambda FITC | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Kappa PE | 13 | 4 |  | 4 | 5 |
| CD23 FITC | 1 | 1 |  |  |  |
| CD10 PE | 4 | 2 |  | 1 | 1 |

|  |  |  | FECHAS ENTREGAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REACTIVO | PEDIDO # VIALES | 1°primera | 2° segunda | 3° tercera | 4° cuarta |
| CD200 APC | 2 |  |  | 1 | 1 |
| IgM FITC | 1 | 1 |  |  |  |
| TdT FITC | 10 |  |  | 4 | 6 |
| CD66c PE | 10 | 10 |  |  |  |
| CD123 APC | 9 | 6 |  |  | 3 |
| CD16 FITC | 6 | 6 |  |  |  |
| CD36 FITC | 1 | 1 |  |  |  |
| CD41 FITC | 1 |  |  |  | 1 |
| CD117 PECy7 | 18 |  |  | 18 |  |
| TCRGD FITC | 1 |  |  |  | 1 |
| TCRAB PE | 1 |  |  |  | 1 |
| CD8 PECy7 | 3 |  |  | 2 | 1 |
| CD56 PECy7 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |
| GRANZIMA PE | 1 | 1 |  |  |  |
| MPO FITC | 12 | 2 |  | 5 | 5 |
| CD7 APC | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| ITEM 2 REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA |
| ITEM PQT 2 | Cantidad | ENTREGAS |
|  | Total | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8AVA | 9ENA | 10 AVA | 11AVA | 12AVA |
| 1 | 18 | 4 | 4 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 28 | 6 | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 18 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 16 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 16 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 |  |  |  |
| 8 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 32 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 2 |  |
| 10 | 28 | 4 | 4 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 11 | 14 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 12 | 16 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 13 | 16 | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| 14 | 6 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 15 | 16 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  |
| 16 | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 17 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  | 2 |  |
| 18 | 80 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 19 | 16 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 18 | 2 | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |
| 21 | 16 | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 22 | 18 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 38 |  | 4 | 2 | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 | 4 | 6 |
| 24 | 38 |  | 4 | 2 | 6 |  | 4 |  | 6 |  | 6 | 4 | 6 |
| 25 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |
| 26 | 16 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 62 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 16 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |
| 29 | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 30 | 34 |  | 4 | 4 |  | 6 |  | 4 | 6 |  | 6 |  | 4 |
| 31 | 20 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 32 | 18 | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 33 | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 34 | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 35 | 30 | 4 | 6 | 4 | 6 |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |
| 36 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 37 | 240 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 |  |
| 38 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 39 | 20 | 4 | 2 |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 40 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | 12 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |
| 42 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 20 | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 44 | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 45 | 10 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 46 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 47 | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 48 | 8 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 12 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 50 | 6 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 52 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 53 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 54 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 55 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 56 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 57 | 10 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 58 | 16 | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 59 | 14 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 60 | 14 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 61 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 62 | 14 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  |
| 63 | 8 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 65 | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 66 | 12 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 67 | 62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 68 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ITEM 3 REACTIVOS PARA HISTOQUIMICA

| ITEM PQT 3 | Cantidad | ENTREGAS |
| --- | --- | --- |
|  | Total | 1RA | 2DA | 3RA | 4TA | 5TA | 6TA | 7MA | 8AVA | 9ENA | 10 AVA | 11AVA | 12AVA |
| 3.1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA ITEM 1 (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |
| --- |
| 1. PLAZO DE PRIMERA ENTREGA (contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato) | 20 PUNTOS |
| DE 01 DIA A 07 DIAS DE 08 DIAS 15 DIAS DE 16 DIAS A 22 DIAS DE 23 DIAS A 29 DIAS | 20 puntos 15 puntos 10 puntos 5 puntos |
| 2. CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD | 40 PUNTOS |
| a) Presenta Certificado ISO 13485:2003 y/o Certificado ISO 9001:2008 | 40 PUNTOS |
| 3 . EXPERIENCIA DEL POSTOR | 40 PUNTOS |
| Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 8 años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 5 veces el valor referencial del ítem. Se considerarán bienes similares a los siguientes (Reactivos para Laboratorio Clínico y/o Patología). Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional u otros documentos que acrediten el pago), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 06 referido a la Experiencia del Postor. | M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria M >= 5 veces el valor referencial: 40 puntos M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial: 30 puntos M >= 3 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial: 20 puntos M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 10 puntos |

EVALUACIÓN TÉCNICA ITEM 2 y 3 (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS |
| --- |
| 1. EVALUACION DE LA MUESTRA (A TRAVES DE LA MICROSCOPIA OPTICA) | 50 PUNTOS |
| PORCENTAJE DE LA REACCION EN EL TEJIDO EN ESTUDIO. Igual ó mayor a 70% hasta 100% Igual ó mayor de 30% y menor a 70% Menor a 30% | 10 puntos 05 puntos 00 puntos |
| REACCION CRUZADA. Ausente Presente | 20 puntos 00 puntos |
| REACCION INADECUADA. Ausente Presente | 20 puntos 00 puntos |
| 2. CERTIFICACIONES DE LA CALIDAD | 20 PUNTOS |
| a) Presenta Certificado ISO 13485:2003 y/o Certificado ISO 9001:2008 | 20 Puntos |
| 3 . EXPERIENCIA DEL POSTOR (VENTAS) | 30 PUNTOS |
| Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante un periodo de 8 años a la fecha de la presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a (tres) 3 veces el valor referencial del ítem. Se considerarán bienes similares a los siguientes (Reactivos para Laboratorio Clínico y/o Patología). Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobante o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional u otros documentos que acrediten el pago), correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se deberá acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor. En el caso de suministro, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 06 referido a la Experiencia del Postor. | M = Monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria M >= 3 veces el valor referencial: 30 puntos M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial: 20 puntos M >= 1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 10 puntos |

IMPORTANTE:

- Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del suministro de Reactivos para Laboratorio de Patología, que celebra de una parte Instituto Nacional de enfermedades Neoplasicas, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20514964778, con domicilio legal en Av. Angamos Este N°2520, Surquillo, representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

###### Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN para la contratación de Reactivos para Laboratorio de Patología, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Reactivos para Laboratorio de Patología, conforme a las Especificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye  IGV.

Este monto comprende el costo de los bienes, transporte hasta el punto de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en pagos periódicos, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de suscrito el contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Departamento de PatologíaONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco años.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 1

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su  [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Licitación Pública N° 038-2013-INEN, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

…..………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

FORMATO 02

### DATOS DEL POSTOR

LICITACION PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

“ADQUISICION DE  REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA”

NOMBRES O RAZON SOCIAL: ……………………………………………………………………

REPRESENTANTE LEGAL: ……………………………………………………………………….

DIRECCION: …………………………………………………………………………………………

DISTRITO: ……………………………………………………………………………………………

TELEFONOS: ………………………………………………………………………………………..

TELEFAX: …………………………………………………………………………………………….

RUC: ……………………………………………………………………………………………………

CORREO ELECTRONICO: ……………………………….......................................................

FECHA DE COMPRA………………………………………………………………………………….

NOMBRE DEL COMPRADOR DE BASES: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

NOTA 1: Escribir con letra imprenta y legible, las comunicaciones serán realizadas a través de correo electrónico consignado por la empresa postora y del SEACE.

NOTA 2: Adjuntar copia del RNP (Vigente), EL  CUAL SERÁ VERIFICADO PREVIO A SU INSCRIPCIÓN.

FORMATO Nº 03

FORMATO DE PRESENTACION DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES

Lima, ……………………………

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

Marca lo que corresponda:                                     CONSULTA                      OBSERVACION

EMPRESA (Nombre o Razón Social)

REFERENCIA( S ) DE LAS BASES Sección: Capítulo: Numeral(es) : Anexo(s): Página(s):

ANTECEDENTES / SUSTENTO

CONSULTA / OBSERVACIÓN

…….………………………….………………….. Firma y sello del representante legal Nombre / Razón social del postor Nota: Sólo una consulta u observación por formato. Presentar el formato debidamente llenado en la oficina de trámite documentario del INEN, sito en Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo., y vía correo electrónico a pobregon@inen.sld.pe.

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social : |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal : |  |
| RUC : |  | Teléfono : |  | Fax : |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar  el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.-	No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-	Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-	Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.-	Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:			% de Obligaciones

- [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]		[ % ]

- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]							[ % ]

TOTAL:            100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..………………………………….				…………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1			Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, conforme el cronograma de entrega establecido en las Bases del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA | MONTO FACTURADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA] |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.7 de la sección específica.

ANEXO N° 8

## LICITACIÓN PUBLICA  LP-038-2013-INEN

## "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA”

## PRESENTACION DE  LA PROPUESTA TECNICA DEL EQUIPO EN CESION DE USO (COMODATO)

El que suscribe ,don       ..............................Representante Legal de la empresa.................................con RUC N° .................., DECLARO BAJO JURAMENTO que la información que se indica en la presente propuesta  técnica, se ajusta a la verdad y corresponde al EQUIPO……………………………………. solicitado por ustedes, que me comprometo a entregar  en caso de ser beneficiado con la Buena Pro.

| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO |  |
| CANTIDAD |  |
| MARCA |  |
| SERIE |  |
| MODELO |  |
| MES Y AÑO DE FABRICACION (*) |  |
| LUGAR A DONDE VA DIRIGIDO EL EQUIPO |  |
| FABRICANTE |  |
| DUEÑO DE MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO |  |
| GENERACION |  |
| Nº DE REGISTRO SANITARIO |  |
| NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Descripción del Equipo de Laboratorio, puntualizando características más importantes: Señalar accesorios y complementos: |
| Técnicas y Metodologías de Uso |

NOTAS:

-  De ser necesario utilizar hojas adicionales

(*) El año de fabricación del equipo deberá estar refrendado por el Certificado de Manufactura que confirme la Información.

- Ofrezco entregar al INEN en calidad de cesión de uso un Equipo……………..de acuerdo al siguiente detalle, el cual se ajusta a las especificaciones técnicas que se soliciten como se acredite en la información, documentación y catálogos adjuntos:

- Ofrezco este equipo de tecnología actualizada en perfectas condiciones de uso no mayor a ……..años garantizando la confiabilidad y  calidad en los resultados de los análisis de laboratorio que se procesan en el.

- Ofrezco brindar el mantenimiento  preventivo del equipo de acuerdo al siguiente Plan Preventivo de Mantenimiento  adjunto a la presente Declaración, el Cual puede ser supervisado por su Jefe de Mantenimiento.

- Ofrezco mantener stock de repuestos y brindar el mantenimiento correctivo del equipo en forma inmediata, acudiendo al INEN a cualquier hora, incluso sábado, domingo y feriado y en el caso no previsto que la falla del equipo no se corrigiera, brindar otro equipo similar, mientras dure la reparación del primero sin costo alguno para el INEN.

- Ofrezco brindar entrenamiento técnico gratuito que sea designado por la Institución.

- Ofrezco entregar el equipo……… asegurado contra robos, incendios, siniestros, responsabilidades civil contra terceros u otros, exonerando al INEN de reparación alguna por estos conceptos.

- Ofrezco no retirar, mientras no se adjudique en la Licitación del 2014 al ganador de la buena Pro, siempre y cuando se siga consumiendo, el objeto del presente proceso.

Lima, ....... de ........................... del 2 ……

-----------------------------------

Firma del Representante Legal

DNI...........................

ANEXO Nº 09

## LICITACIÓN PUBLICA  LP-038-2013-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CANJE Y/O REPOSICION POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Presente

Referencia	:	Licitación Pública Nº 038-2013-INEN

“Adquisición de Reactivos para Laboratorio de Patología”

De mi consideración:

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición” en representación de  l ConsorcioIO)n de compra EXPERIENCIA DE VENTAS DEL POSTORs periodicas rtMID cuya liquidacio donde se encuentren todos los lot(del Consorcio).......................................................... de los productos que se nos adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la Licitación Pública Nº 038-2013-INEN “Adquisición de Reactivos para Laboratorio de Patología”

El canje será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus características físico-químicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto que no fuera detectado al momento de su ingreso al almacén. El producto canjeado tendrá fecha de expiración igual o mayor a la ofertada en el proceso de selección, contada a partir  de la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuará a sólo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a 30 días calendarios, y no generará gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

Atentamente,

....................................................................

# D.N.I. Nº…………….........

# (FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO Nº 10

LICTACION PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA

# DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

El que suscribe, Sr. (a)_______________., identificado con Documento de Identidad DNI N°_________, representante legal de la empresa :________________ con R.U.C. Nº________________ declaro bajo juramento que el producto ofertado cumple con las características técnicas  y condiciones indicados a continuación:

| N° DE ITEM |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | GENERICO |  |
|  | COMERCIAL |  |
| LABORATORIO FABRICANTE |  |
| PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO |  |
| FORMA DE PRESENTACION (indicar como se comercializa) |  |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO |  |
| USOS DEL PRODUCTO |  |
| Nº DE REGISTRO SANITARIO |  |
| CERTIFICACION QUE POSEE |  |
| VIGENCIA (VIDA ÚTIL)OFERTADA PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (expresado en meses ó días) |  |
| INDICAR CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO |  |
| OFERTA EL PRODUCTO CON EQUIPO EN CALIDAD DE CESION DE USO (COMODATO) |  |

....................................................................

# D.N.I. Nº……………........................................

# (FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO Nº 11

LICITACION PÚBLICA Nº 038-2013-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

“ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA”

RELACION DE MUESTRAS PRESENTADAS PARA LA EVALUACION TECNICA

| Nº DE ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD DE MUESTRAS |
| --- | --- | --- |

Lima, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO 12

DECLARACION JURADA DE SOPORTE TECNICO Y RECURSOS HUMANOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 038-2013-INEN.

Información soporte técnico: [Marque con un (X)]

| Taller: | Propio ( ) | Dirección: …………………………………….... Departamento: ……………………………………… |
| --- | --- | --- |
|  | Contratado a terceros ( ) Sucursales ( ) | Razón Social: ……………………………………… Dirección: ……………………………………… Departamento: ……………………………………… |

Cuadro de Recursos Humanos: Asesoría  Técnica Científica, Profesional capacitado (Biólogo/Médico Patólogo Clínico y Tecnólogo Medico)(*)

| Personal Profesional de soporte Técnico Científico Nombres y Apellidos | Especialidad | Colegio Profesional |
| --- | --- | --- |

(*) Debe acreditar como mínimo 01 Profesional Biólogo/Medico Patólogo Clínico y 01 tecnólogo Medico.

Cuadro de Recursos Humanos:  Mantenimiento (Ingeniero Electrónico)(*)

| Personal Profesional de Mantenimiento Nombres y Apellidos | Especialidad | Colegio Profesional (Opcional) |
| --- | --- | --- |

(*) Debe acreditar como mínimo 01 Ingeniero Electrónico.

En mi calidad de Representante Legal de ........................................................ DECLARO  BAJO JURAMENTO que los datos e información consignados  en el presente formulario se sujetan a la verdad.

......................................................................

Firma y sello del Representante Legal

* DE REQUERIR UTILIZAR HOJA ADICIONAL

# Footnotes

Se utilizarán estas Bases cuando se trate de la contratación de bienes con entrega periódica.

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento (tales como: folletos, instructivos, catálogos o similares), en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor de evaluación.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la buena pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en  su propuesta técnica.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la buena pro.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso de selección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

# Text boxes

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA  N° 038-2013-INEN

“Adquisición de  Reactivos para Laboratorio de Patología”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-INEN

AV. ANGAMOS ESTE Nº 2520 - SURQUILLO

# AT&T.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA  N° 038-2013-INEN

“Adquisición de  Reactivos para Laboratorio de Patología”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]