BASES

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº

014-2011-INEN

(Primera Convocatoria)

“ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS”

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

  - BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Código Civil

- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3    REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:

Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4   FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (03) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 54º, 55º y 57º del Reglamento.

  - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6	ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD

De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.6    INTEGRACIÓN DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8    FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un proceso de selección

NOTA 1 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse según relación de ítems, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”.

1.9 	ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá incluirse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10  CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta económica, en nuevos soles, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del suministro de bienes a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta

NOTA 2 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente: “Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente”.

1.11     EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (02) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes:

Propuesta Técnica		: 100 puntos

Propuesta Económica		: 100 puntos

1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede el valor referencial será devuelta por el Comité Especial, teniéndose por no presentada, conforme lo establece el artículo 33º de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi 	=     Om x PMPE

Oi

Donde:

i	=    Propuesta

Pi	=    Puntaje de la propuesta  económica i

Oi	=    Propuesta Económica i

Om	=    Propuesta Económica de monto o precio más bajo

PMPE	=    Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA 3 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, deberá incluirse la siguiente disposición: “El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

NOTA 4 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento deberá incluirse lo siguiente: “La propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento”.

1.12     OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En caso que el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO deberá incluirse lo siguiente:

“El Comité Especial consolidará en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas técnicas y su correspondiente orden de prelación, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran alcanzado el puntaje técnico mínimo requerido en las Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro  se notificará a través de su publicación en el SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.”

  - CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

  - CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1	Recurso de apelación

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2	Plazos de la interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

  - DE LOS CONTRATOS

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista;

- Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

3.2	VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago.

  - REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

  - DE LAS GARANTÍAS

3.4.1	GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

    - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 39º de la Ley. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.4.3.	GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de aquél, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4.4.	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

  - EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

  - DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del suministro y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.7 	ADELANTOS

NO APLICA.

3.8	PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los  bienes objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la entrega de los bienes.

La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los bienes en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes. Las Bases podrán especificar otras formas de acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de pagos a cuenta.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Plazos para los pagos

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la recepción de los bienes, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

  - DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1	ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

RUC N°  : 20514964778

  - DOMICILIO LEGAL

Av. Angamos Este 2520 - Surquillo.

  - OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del suministro de Reactivos para pruebas de Marcadores Tumorales y Hormonas

  - VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/.193,483.00 (ciento noventa y tres mil, cuatrocientos ochenta y tres con 00/100 nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del 2011

  - EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante …Memorando Nº1042-2011-OL-OGA/INEN  el  15 de junio del 2011.

  - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

  - SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema  a suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

  - MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.

  - ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

  - PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 días calendario

CRONOGRAMA DE ENTREGA

El cronograma se encuentra en el anexo A del capitulo III.

  - BASE LEGAL

- Ley N° 29626 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Directivas de OSCE

- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil.

- Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública

- Ley Nº 26842 Ley General de Salud;.

- Decreto de Supremo Nº 002-99-TR Reglamento de la Ley Nº 27056;

- Decreto Supremo Nº 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de productos Farmacéuticos y Afines;

- Decreto Supremo N° 020-2001-SA Modifica el Reglamento para el Registro,  Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos y Afines;

- Decreto Supremo N° 007-2008-TR y su Reglamento el Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

- Resolución Ministerial N° 585-99.SA/DM, Aprueba Manual de Buena Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines.

- Resolución Ministerial N° 055-99.SA/DM, Aprueba el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos.

- Resolución Jefatural  N° 229/96-J-IPD/INS, Establece el tamaño mínimo para la toma de la muestra para el control de calidad.

- Resolución Ministerial Nº 1853-2002-SA-DM Reglamento de Dirimencias de Productos Farmacéuticos y Afines pesquisados por la DIGEMID.

- Resolución Ministerial 552-2010-MINSA, 16.06.2010, aprueba la Directiva Administrativa No 162 -MINSA/DIGEMID Directiva Administrativa para la Certificación de-'Buenas Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y Extranjeros.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

  - CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

- Convocatoria………………………………………….…..: 23-06-2011.

- Registro de Participantes………………………………: Del 24-06-11. al  06-07-11.

- Formulación de Consultas y/u

Observaciones a las Bases…………………………….: Del 24-06-11. al 28-06-11.

- Absolución de Consultas y

Observaciones a las Bases…………………………….: (04-07-11)

- Integración de Bases*…………………………………...:(05-07-11)

- Presentación de Propuestas…………….………......: (08-07-11) de 08:00 a 16:00 hrs

En acto privado………………	…………………: Av. Angamos Este Nº 2520

Surquillo (Oficina de Logistica).

- Calificación y Evaluación de Propuestas…………: (11-07-11 al 12-07-11)

- Otorgamiento de la Buena Pro….…………………..: (13-07-2011)

En acto privado (a través del SEACE)…….: (13-07-2011)

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de los participantes se realizará en la oficina de Tramite Documentario del INEN, sito en Av. Angamos Este 2520  - Surquillo en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas , previo pago de la suma de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que constará: el número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

  - FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Av. Angamos Este 2520  - Surquillo, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 014-2011-INEN., pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico:  pobregon@inen.sld.pe.

  - ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial, conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N°014-2011-INEN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5 	CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:

Se presentará en un (1) original y 01 copia

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

- Copia simple del Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Bienes.

- Declaración Jurada de datos del postor.

Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

- Declaración Jurada y documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección- Anexo Nº 02.

- Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del  Reglamento de la  Ley de Contrataciones del Estado  - Anexo Nº 03.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

- Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación - Anexo Nº 4.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

- Declaración jurada de Plazo de entrega, según Anexo Nº 05.

- Declaración jurada del postor ofreciendo el equipo en “cesión de uso”. según Anexo 08, Deberá adjuntar el certificado de manufactura que confirme el mes y año de fabricación  del equipo que será cedido en cesión de uso. asimismo deberá estar acompañado de la Declaración Única de Aduana (DUA) donde acredita la fecha de ingreso del equipo al país

- Carta de Compromiso de Canje del producto ofertado, antes de la fecha de expiración o durante la entrega, en el caso detectarse deficiencias en la calidad por vicios ocultos no detectados al ingreso de los bienes, según  Anexo  Nº 09

- Declaración Jurada de presentación de la  propuesta técnica, del producto a ofertar,   según Anexo Nº 10

Este documento debe contar con información fidedigna, cualquier discrepancia con los documentos que se presenten dará lugar a la descalificación de la propuesta. También se presentará la propuesta técnica de los equipos a entregar en “cesión de uso”, correspondientemente.

- Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Certificado de Libre Venta  donde se indique el cumplimiento de las BPM. Con traducción al español de ser el caso. Vigente a la fecha de Presentación de Propuestas y también a la fecha de suscripción del contrato, extendido por autoridad competente en país de origen.

- Certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento (BPA) (copia simple). Vigente a la fecha de presentación de propuestas, a nombre del postor. También se aceptará este documento a nombre de otra empresa con la cual el postor tenga un contrato de arrendamiento, el cual deberá acompañar para acreditar el vínculo contractual. Se precisa que este documento no es exigible para los postores que son fabricantes y presenten su certificado de buenas prácticas de manufactura.

- Protocolo y/o Certificado de Análisis (copia simple) El Protocolo y/o Certificado de Análisis deberá ser emitido por el laboratorio de Control de Calidad del fabricante o por un laboratorio acreditado por INDECOPI o autorizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en el que se señalen los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología declarada por el interesado en su solicitud para la obtención del  Registro Sanitario del Producto.

- Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID del Ministerio de Salud, a nombre del postor ó a quien este representa (copia simple). Vigente a la presentación de propuestas y/o carta de DIGEMID  de no requerirlo.

- Folletería y/o Inserto por cada item (original o copia simple)

Su contenido es evaluable, y concluyente respecto del cumplimiento de algunas o de todas las características solicitadas en las Especificaciones Técnicas del INEN.

Debe adjuntar la correspondiente traducción oficial al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

- Declaración Jurada de entrega de cantidades totales de insumos y/o materiales que garanticen el total de las pruebas  (Anexo 11).

- Declaración jurada de soporte técnico y recursos humanos. La labor de dichos profesionales es la de dar el debido asesoramiento y capacitación a los usuarios para el perfecto funcionamiento de los reactivos y equipos (Anexo 12).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

- Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso.

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

- Documentos que acrediten la Experiencia del Postor.(copia simple) Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares (Reactivos y/o material de Laboratorio) al objeto de la convocatoria, durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta a cinco (5) veces el valor referencial del presente Proceso de Selección. La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el número de documentos que las sustenten. Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (voucher, depósito en cuenta). En el caso de suministro de bienes, sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago. Adjuntar hoja resumen de la experiencia del postor según modelo del Anexo Nº 06.

- Certificado de calidad

Para efecto de obtener el puntaje señalado para este factor en el Capítulo IV, el Postor deberá presentar copia simple de uno de los siguientes documentos alternativos:

- Certificado de Calidad ISO 13485:2003 ó Certificado de Calidad ISO 13485:1996    (copia   simple)

- Debe estar a nombre del fabricante y vigente a la fecha de Presentación de Propuestas.

- Debe especificar la familia de productos y/o el nombre del producto que oferta.

- Debe adjuntar la correspondiente traducción simple al castellano, en el caso de presentarse en otro idioma.

Cabe indicar, que el alcance de estas certificaciones esta directamente ligada al “Sistema de Gestión de la Calidad”, dado que el ISO 13485:2003, tiene relación con el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio post venta de dispositivos médicos y para el diseño, desarrollo y prestación de los servicios relacionados.

SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

- Oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

- Garantía de seriedad de oferta (Carta Fianza) por un monto de S/.2,902.00 (dos mil novecientos dos con 00/100 nuevos soles, equivalente al 1.5%  del valor referencial).

2.6       Determinación del Puntaje Total

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi 	= Puntaje total del postor i

PTi   	= Puntaje por evaluación técnica del postor i

PEi   	= Puntaje por evaluación económica del postor i

c1    	= Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica =  0.70

c2  	= Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = 0.30

2.7    REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme al artículo 141º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

      - Copia de DNI del Representante Legal;

      - Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;

      - Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;

      - Copia del RUC de la empresa;

      - Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder

      - Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

      - Garantía de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso, cuya vigencia es hasta la conformidad de la última prestación

      - Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una  carta fianza  para efectos de garantizar lo siguiente:

- El fiel cumplimiento del contrato

- El monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

- Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.8	PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 5 días hábiles.  La citada documentación deberá ser presentada en Av. Angamos Este Nº 2520 – Surquillo (Oficina de Logística)

La firma del contrato será en un plazo máximo de 10 días de recibida la carta de invitación para la firma del contrato

2.9 	ADELANTOS

NO SE APLICA

  - PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo máximo de 10 días calendario de otorgada la conformidad de recepción de la prestación.

2.11  FORMA DE PAGO

De acuerdo con el artículo 176º del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad del de ingreso al almacén.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Factura

2.12	REAJUSTE DE LOS PAGOS

En caso se permita el reajuste de pagos, deberá consignarse el procedimiento previsto por el artículo 49º del Reglamento.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

| ITEM | DESCRIPCION | U.MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS |  |  |
| 1.1 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1400 |
| 1.2 | TEST DE ANTIGENO CA 19-9 METODO AUTOMATIZADO | DET. | 900 |
| 1.3 | TEST DE ANTIGENO CA 125 METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1700 |
| 1.4 | TES DE ANTIGENO CA 15-3 METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1700 |
| 1.5 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) LIBRE METODO AUTOMATIZADO | DET. | 200 |
| 1.6 | ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) TOTAL METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1800 |
| 1.7 | ALFA FETOPROTEINA METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1500 |
| 1.8 | TES DE ANTIGENO CYFRA 21.1 METODO AUTOMATIZADO | DET. | 100 |
| 1.9 | HORMONA GONADOTROPINA (HCG) METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1400 |
| 1.10 | HORMONA TIROXINA (T3) TOTAL METODO AUTOMATIZADO | DET. | 300 |
| 1.11 | HORMONA TIOROXINA (T4) LIBRE METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1000 |
| 1.12 | HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1300 |
| 1.13 | ANTICUERPO ANTITIROIDEO ANTITIROGLOBULINA METODO AUTOMATIZADO | DET. | 1200 |
| ITEM 1.1 | CEA |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral CEA, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.2 | Ca 19-9 |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reativos para la determinación de marcador Ca 19-9, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.3 | Ca 125 |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral Ca 125, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.4 | Ca 15-3 |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral Ca 15-3, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.5 | PSA LIBRE |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral PSA total, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, K3). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2, Linealidad y Comparabilidad de Métodos. |
| ITEM 1.6 | PSA Total |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral PSA Total, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.7 | AFP |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral AFP, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.8 | CYFRA 21-1 |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral CYFRA 21-1 , Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.9 | HCG - Beta |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS |  |
|  | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona HCG-B con validación para marcador tumoral, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.10 | T3 |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS |  |
|  | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona T3, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.11 | T4 Libre |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS 4. CERTIFICACION | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la Hormona T4 libre, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
|  | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.12 | TSH |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. REACTIVOS: Reactivos para la determinación de la hormona TSH, Reactivos listos para usar. ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área. MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) |  |
|  | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |
| ITEM 1.13 | TIROGLOBULINA |
| 2. PRESENTACION | Kit de 100 ó mas determinaciones. |
| 3. CARACTERISTICAS TECNICAS | METODOLOGIA: Quimioluminiscencia y/o Electroquimioluminiscencia. |
|  | REACTIVOS: Reactivos para la determinación del marcador tumoral PSA Total, Reactivos listos para usar. |
|  | ACCESORIOS: Calibradores, controles y complementos que permitan la realización completa de la prueba y del sistema de control de calidad establecido por el área |
|  | MUESTRA BIOLOGICA: Suero o plasma (EDTA, citrato). |
| 4. CERTIFICACION | FDA ó CE (Certificación europea), ISO 9001 |
| 5.VIGENCIA MINIMA (Vida útil) | Cuatro meses a partir de su ingreso al almacén. |
| 6. ROTULO DE LOS ENVASES | De acuerdo a lo normado en el DS Nº 010-97-SA Y DS Nº 020-2001-SA –Reglamento del Registro Sanitario. |
| 7. ROTULADO ESPECIAL | De acuerdo a lo establecido en las bases administrativas |
| 8. CONDICIONES ADICIONALES | El proveedor deberá proporcionar todos los suministros necesarios para la Verificacion de Métodos Cuantitativos del reactivo según protocolo estandarizado de la CLSI correspondiente, incluyendo la EP15-A2. |

| EQUIPO PRINCIPAL |  |
| --- | --- |
| TIPO | Analizador Automatizado para pruebas inmunológicas |
| METODOLOGIA | Electroquimioluminiscencia, Quimioluminiscencia. |
| CANTIDAD | 2 |
| RENDIMIENTO | De 60 a más pruebas por hora |
| CARACTERISTICAS ESPECIFICAS | Uso de tubo primario y alícuota |
|  | Con lector de código de barras para muestras y reactivos, incluyendo controles. |
|  | Visualizacion de resultados y estado de las pruebas en tiempo real |
|  | Sensor de nivel para muestras y reactivos. |
|  | Capacidad de detección de coágulos, fibrina y burbujas por diferencias de presión. |
|  | Acceso continuo de muestras. |
|  | Autoinventario on board de reactivos y consumibles |
|  | Temperatura controlada en carrusel de reactivos. |
|  | Con capacidad mínima para 15 pruebas en línea. |
|  | Lector de codigo de barras para tubos, adicional e independiente , conectado al software de gestion. |
| MODO DE OPERACIÓN | 220V 60Hz , Conector eléctrico con conexión a tierra, ajustable al modelo INEN. |
| SUMINISTRO DE ENERGIA | Con UPS en línea, autonomía 30 minutos. |
| PROCESAMIENTO DE DATOS | HARDWARE |
|  | Unidad de control con computadora que permita el grabado de información (resultados, Control de Calidad, etc) en formato electronico: USB para archivo de datos (4GB), y teclado |
|  | Monitor : colores. |
|  | Impresora laser o inyección de tinta . Impresión en papel común. |
|  | Lector de código de barras externo para muestras |
|  | SOFTWARE |
|  | Con software amigable que maneje base de datos de paciente,en español, debe incluir módulo de control de calidad. |
|  | Niveles de acceso diferenciados para el USUARIO |
|  | Conexion de interfase bidireccional a la red central. |
|  | Que permita interfase con software principal de Gestión de Laboratorio |
|  | Incluir papel (una hoja por determinación) y tinta en cantidad suficiente. |
| MANTENIMIENTO DEL EQUIPO | Debe contar con sistema de mantenimiento continuo preventivo y correctivo con cronograma establecido, presentado en la propuesta técnica de la ADS . |
| SOPORTE TECNICO | Debe contar con atención inmediata (no mayor de 48horas) de los ingenieros ó personal técnico especializado encargado a cualquier hora del día, incluso domingos y feriados. Disponibilidad para asesoría técnica permanente mediante teléfono celular en red con la empresa proveedora. Servicio tecnico compuesto por 2 profesionales con titulo capacitados por casa fabricante para cada area: 2 para asesoria tecnica y 2 servicio tecnico (ingenieros). |

CONSIDERACIONES DE LOS EQUIPOS DE CESION EN USO

Los equipos, accesorios y complementos deben ser nuevos, de última generación con una antigüedad no mayor a 3 años  sus técnicas y/o metodologías de uso deben encontrarse en concordancia con lo señalado en las especificaciones técnicas de los equipos

La antigüedad del equipo presentado según el anexo 08, debe estar sustentado con el Certificado de Manufactura, no se aceptan Declaraciones Juradas.

Los equipos deben poseer microprocesadores y capacidad de enlazarse a una computadora integrada al equipo o red de computación de cada Servicio con el software de Gestión de Laboratorio.

Los equipos deberán estar acondicionados para ser usados con voltaje 220 VAC, entre 50 - 60 HZ y deberán contar con los accesorios y/o complementos pertinentes para que puedan soportar posibles variaciones de voltaje (UPS).

La tecnología y operatividad de los equipos entregados por el proveedor en cesión en uso, deben estar acorde con un alto nivel de resolución técnica que garantice confiabilidad y calidad de los resultados de las pruebas de laboratorio procesadas así como la oportunidad, eficacia y eficiencia del servicio prestado.

La capacidad de producción del equipo o equipos entregados en cesión en uso al INEN debe cumplir ampliamente con el número de pruebas solicitadas para cada uno de los exámenes descritos en las Bases del proceso de Adquisición.

El proveedor tiene que garantizar  el funcionamiento permanente del equipo, accesorios, y complementos dados en cesión en uso. De presentarse fallas en la operatividad del equipo debe solucionarlo en forma inmediata a fin de no alterar el normal funcionamiento de la prestación del servicio. Para ello debe contar con equipo de respaldo disponible y operativo. Asimismo el proveedor debe reponer las pérdidas de materiales y reactivos que se produzcan por razones inherentes al funcionamiento defectuoso del equipo o equipos de cesión en uso.

La institución no se responsabiliza por cualquier deficiencia, daño o siniestro que sufra el equipo en cesión en uso, fuera de los términos estipulados contractualmente, salvo negligencia de la institución técnicamente demostrada. Los gastos y costos por servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo son de responsabilidad del proveedor.

El proveedor debe presentar una póliza de seguros que ampare los equipos biomédicos en cesión en uso dando cobertura contra robo, incendio, siniestro, responsabilidad civil contra terceros u otros.

El proveedor debe presentar un programa de mantenimiento preventivo y un stock de repuestos. La ejecución de este programa debe ser supervisado por el ingeniero del mantenimiento del INEN.  Del mismo modo el personal Profesional de Soporte Técnico Científico y/o personal Profesional de Mantenimiento del proveedor debe apersonarse incluso domingos y feriados cuando el usuario lo requiera, para ejecutar y solucionar las obligaciones del mantenimiento correctivo.

Los equipos Biomédicos entregados en cesión en uso al INEN no generan obligaciones de pago por concepto de compra, alquiler, ni compromiso de mantenimiento, compra de repuestos, costos de traslado, instalación, pago de personal  u otros.

Los equipos en cesión en uso ingresan directamente al Servicio asistencial (área usuaria) y el personal del Almacén Central del INEN se encarga de  verificar e informar al área del Patrimonio.

El Costo de instalación, operación, mantenimiento y el suministro de equipos complementarios necesarios e indispensables para el adecuado funcionamiento del equipo en cesión en uso, son asumidos por el proveedor, no generando gastos adicionales a la Institución.

La instalación del equipo debe estar a cargo del proveedor quien tiene que efectuar  una prueba de funcionamiento en presencia de los funcionarios y del personal de Laboratorio Clínico. Luego se levanta un Acta de puesta en operación y funcionamiento donde se deja constancia de las condiciones del estado físico, operatividad y funcionamiento del equipo. Este debe estar debidamente calibrado dentro de los parámetros establecidos de tal forma que se encuentre disponible y listo para realizar los exámenes de laboratorio.

El proveedor deberá realizar actividades de entrenamiento y capacitación dirigidas a los profesionales usuarios de los equipos con un total de 06 horas a c/u, de acuerdo a un plan de planificación que se ajuste a las necesidades del usuario en coordinación con la Jefatura de Laboratorio, antes del periodo de prueba del (s) equipo (s) Asimismo debe brindar asesoría analítica permanente con personal idóneo. Todo ello sin costo adicional para la Institución.

Se aplicara una sanción económica al postor que no cumpla con atender el mantenimiento correctivo dentro de las 24 horas de ocurrido la falla del equipo, aplicando el 5% del monto total que corresponde a la entrega, fecha en que ocurrió el hecho.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA  PROPUESTA

1.- Plazo y Lugar de entrega del producto

El plazo de la primera entrega será hasta los 15 días contados después de  recibida la orden de compra.

Las demás entregas con un intervalo de 30 días posteriores a la última entrega y recibida la orden de compra.

En el contrato se estipulara para la primera entrega el plazo ofertado por el postor que gane la buena pro y desde esa fecha se ceñirán las demás entregas.

El proveedor podrá internar los productos dentro del mes que le toca la entrega, pasado el mes se vera afecto a las penalidades correspondientes.

Solamente se recibirá productos fuera de los plazos (adelantos o postergaciones) previa autorización de la  Dirección de la Oficina de Logística en coordinación con el Laboratorio Clínico.

Las entregas será en el Almacén del INEN ubicado  en Av. Angamos Este Nº 2520-Surquillo en el horario de 8.00 a 14.00 de Lunes a Viernes, el almacén no esta obligado a recibir fuera de la fecha u horarios indicados, salvo que exista una coordinación previa y autorizada por la Jefatura del Servicio de Laboratorio clínico.

2.- Cantidades a entregar

Las cantidades a  entregar en cada entrega se detallan en el en el Cuadro Cronograma de Entregas (Anexo A),

3.- Condiciones de la entrega.

La entrega del producto deberá ir acompañada obligatoriamente de la siguiente documentación:

- Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

- Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 05 copias adicionales). Esta deberá consignar en forma obligatoria el número de  lote y la cantidad entregada por lote

- Copia Simple del Registro Sanitario por única vez en la primera entrega ò si es renovado en la entrega correspondiente.

- Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación, según lo dispuesto en el Art. 28 del D.S. Nº 020-2001, por cada lote entregado.

- Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Vicios Ocultos, por única vez con la primera entrega.

- Acta de Recepción y Conformidad (juego de original+3 copias)

4.-  Rotulados de los envases

El contenido de los rotulados de los envases mediato e inmediato deberá contener la información establecida en los artículos 43 y 44 del Decreto Supremo 010-97-SA y sus inclusiones y modificaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 020-2001-SA, impresa con tinta indeleble y resistente a la manipulación y corresponder a lo autorizado en su registro sanitario.

5.- Logotipo de los envases.

El envase mediato e inmediato de los reactivos a adquirirse, además de la información técnica de Ley (D.S.010-97-SA/DM) y sus modificatorias) deberá llevar el siguiente logotipo, con letras visibles y tinta indeleble preferentemente de color negro:

Envase Mediato				                      Envase Inmediato

ESTADO PERUANO

Cuando el tamaño no lo permite podrá abreviar el nombre de la Institución de la siguiente manera, solo en el envase inmediato:

INEN

ADS-014-2011-INEN

6.-  El plazo máximo para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, accesorios y complementos, no podrá exceder de los 7 (SIETE) días calendarios, salvo el caso de un equipo de reciente manufactura el cual contara con 30 (treinta) días contados a partir de la recepción de la orden de compra.  El incumplimiento  en la entrega del equipo dado en cesión de uso generará una penalidad consistente en el 5% del total del ítem (paquete).

7.- Vigencia del producto

Todos los productos deberán tener una vigencia mínima (vida útil) del producto a su ingreso al almacén de 04 meses.

8.-  Consideraciones de la Propuesta

Los postores deberán cotizar obligatoriamente el 100% de cada uno de los ítems (paquetes) a los que se presenten, lo que involucra ofertar  el total de los sub-items que conforman el item (paquete) y el 100% de las cantidades consideradas en cada sub-items. El incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación del postor, en el item (paquete) correspondiente.

El postor ganador que obtenga la buena pro del item (paquete) al que se presente deberá coordinar con el propietario del Software de Gestión de Laboratorio para  la interfase e instalación del software en sus equipos, abonando el costo por la implementación.

Se presentará el manual de configuración de interfase del equipo y acta de verificación de operatividad de la interfase. El plazo para la instalación y operatividad óptima de la interfase será no mayor a 30 días.

FINALIDAD PUBLICA: Este proceso tiene la finalidad pública de adquirir Reactivos de Laboratorio clínico para el diagnostico y pronóstico de las enfermedades neoplásicas de los pacientes que reciben su tratamiento en el INEN.

ANEXO A

CRONOGRAMA DE ENTREGAS*

| ITEMS | TOTAL | 1RA | 2DA | 3RA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1400 | 600 | 400 | 400 |
| 1.2 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| 1.3 | 1700 | 700 | 500 | 500 |
| 1.4 | 1700 | 700 | 500 | 500 |
| 1.5 | 200 | 80 | 60 | 60 |
| 1.6 | 1800 | 600 | 600 | 600 |
| 1.7 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.8 | 100 | 40 | 30 | 30 |
| 1.9 | 1400 | 600 | 400 | 400 |
| 1.10 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 1.11 | 1000 | 400 | 300 | 300 |
| 1.12 | 1300 | 500 | 400 | 400 |
| 1.13 | 1200 | 400 | 400 | 400 |

*EL CRONOGRAMA SE ADAPTARA DE ACUERDO  A LA PRESENTACION DEL POSTOR GANADOR.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA

(Puntaje Máximo: 100 Puntos)

| A. Factor “Plazo de entrega” | _20_ puntos |
| --- | --- |
| DE 01 DIA A 07 DIAS 20 puntos DE 08 DIAS 14 DIAS 10 puntos |  |
| C. Factor “Experiencia del postor” | _40_ puntos |
| Se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria (Reactivos, material e insumos de Laboratorio) durante un periodo determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación de la propuesta, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a de hasta a cinco (5) veces el valor referencial del presente Proceso de Selección. Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. ( voucher de depósito, reporte de estado de cuenta). La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20) contrataciones, sin importar el número de documentos que las sustenten. La asignación de puntaje, por ejemplo, será de acuerdo al siguiente criterio: Monto igual o mayor a 5 veces el valor referencial 40 puntos Monto igual o mayor a 4 veces el valor referencial y menor a 5 veces el valor referencial 35 puntos Monto igual o mayor a 3 veces el valor referencial y menor a 4 veces el valor referencial 30 puntos Monto igual o mayor a 2 veces el valor referencial y menor a 3 veces el valor referencial 20 puntos |  |
| D. Factor “Certificaciones de la Calidad” | _20_ puntos |
| a) Certificado ISO 13485:2003 ó ISO 13485:1996 20 puntos b) No presenta 00 puntos |  |
| E. Año de Fabricación del Equipo (contados hasta la fecha de presentación de propuestas). | _20_ puntos |
| Menor o igual a 1 año…………………………………. 20 puntos Mayor a 1 y menor ó igual a 2 años………………15 puntos Mayor a 2 y menor a 3 años…………………………10 puntos |  |
| PUNTAJE TOTAL | 100 PUNTOS |

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS.

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 9 PARA EL COMITÉ ESPECIAL:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del suministro de  ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

###### CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva  Nº ………………………………. para la contratación del suministro de ………………….. (indicar objeto de contratación,), a ………………………(indicar nombre del ganador de la Buena Pro),, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

……………………….

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a ………………… a todo costo, incluido IGV (en caso de corresponder).

Este monto comprende el costo del bien, el transporte hasta el lugar de entrega, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en ………………. (indicar moneda), en el plazo de ……………………… (indicar el plazo en el que la Entidad efectuará el pago), luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48º de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la prestación se extenderá desde …..……… hasta……………………….(deberá indicarse desde cuando se computa el plazo de ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hasta cuándo se extienden éstas).

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la  …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

- Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

NOTA 10:

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de bienes que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía de fiel cumplimiento y, de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta deberán encontrarse vigentes hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.

Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, conforme a lo establecido en el artículo 39º de la Ley. Para este caso, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años).

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

| Penalidad Diaria = | 0.10 x Monto |
| --- | --- |
|  | F x Plazo en días |

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el Monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Código Civil y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40º, inciso c), y 44º de la Ley, y los artículos 167º y 168º de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo  a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al …………………………

| “LA ENTIDAD” |  | “EL CONTRATISTA” |
| --- | --- | --- |

FORMATOS Y ANEXOS

FORMATO N° 01

# MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Lima, ………………..

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 014-2011-INEN

Presente.-

………………………………………(nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… , debidamente representado por ………………. (nombre del representante legal de la persona jurídica), identificado con DNI Nº ……………….tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Selectiva 
N° 014-2011-INEN a fin de acreditar a nuestro apoderado: ………………………….………. (nombre del apoderado) identificado con DNI Nº ………………………………quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

NOTA 11:

Este formato sólo deberá ser consignado en las Bases cuando la presentación de propuestas se efectúe en acto público, caso contrario, no deberá ser incluido.

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 014-2011-INEN

Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |
| --- | --- |
| Domicilio Legal |  |
| RUC |  | Teléfono |  | Fax |  |

Lima,…………………..………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS MÍNIMOS

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 014-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ……………………. (postor y/o Representante Legal de  ..................), identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad ………………….(Indicar nombre de la Entidad convocante), y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece entregar …………………… (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Requerimientos Técnicos Mínimos y demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a entregar el bien con las características, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Lima,………………………………………

…….………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

Nota: Adicionalmente se puede requerir la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos técnicos mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

ANEXO N° 03

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 014-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................,  con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 014-2011-INEN, para la CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ……………………. declaro bajo juramento:

- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10º de la Ley.

- Conozco, acepto y me  someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección;

3.-	Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-	Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, …………………………………..

………………………….………………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 014-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta en la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 014-2011-INEN., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ..................................................................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y formalizar la contratación correspondiente. Adicionalmente, fijamos nuestro domicilio legal común en.........................................

OBLIGACIONES DE ……..:					% Participación

OBLIGACIONES DE ……:					% Participación

Lima, ……………………..

…………………………………………..                                    …..………………………………….

Nombre, firma, sello y DNI del				Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal empresa 1				Representante Legal empresa 2

ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 014-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

El que suscribe, don _______ identificado con D.N.I. Nº __________, Representante Legal de __________, con RUC Nº ___________, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se compromete a entregar los bienes objeto del presente proceso en el plazo de …………………………………….calendario (Indicar el plazo ofertado, ya sea en días, meses o años).

Lima,……………………………………

……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 06

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº014-2011-INEN

Presente.-

El que suscribe..........................................................., con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa..............................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en......................................................................., detallamos lo siguiente:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO (a) | N° CONTRATO O FACTURA | IMPORTE DEL CONTRATO O FACTURA | FECHA DE INICIO Y TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Lima, ………………………………………

-----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/

Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 07

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº014-2011-INEN

Presente.-

De nuestra consideración,

A continuación, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta económica es la siguiente:

| CANT. | CONCEPTO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- |

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar.

Lima,……………………………………

……………………………….…………………..

Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor

NOTA 12:

En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en la propuesta económica los precios unitarios y subtotales de su oferta.

Cuando el proceso se convoque a suma alzada, únicamente deberá requerirse que la propuesta económica contenga el monto total de la oferta, sin perjuicio de solicitar que el postor adjudicado presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para la formalización del contrato, lo que deberá ser precisado en el numeral 2.6 de la sección específica.

ANEXO N° 08

## ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  ADS-014-2011-INEN

## "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS”

## PRESENTACION DE  LA PROPUESTA TECNICA DEL EQUIPO EN CESION DE USO

El que suscribe ,don       ..............................Representante Legal de la empresa.................................con RUC N° .................., DECLARO BAJO JURAMENTO que la información que se indica en la presente propuesta  técnica, se ajusta a la verdad y corresponde al EQUIPO……………………………………. solicitado por ustedes, que me comprometo a entregar  en caso de ser beneficiado con la Buena Pro.

| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR |  |
| --- | --- |
| DENOMINACION DEL EQUIPO |  |
| CANTIDAD |  |
| MARCA |  |
| SERIE |  |
| MODELO |  |
| MES Y AÑO DE FABRICACION (*) |  |
| CAS A DONDE VA DIRIGIDO EL EQUIPO |  |
| FABRICANTE |  |
| DUEÑO DE MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO |  |
| GENERACION |  |
| Nº DE REGISTRO SANITARIO |  |
| NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO |  |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| Descripción del Equipo de Laboratorio, puntualizando características más importantes: Señalar accesorios y complementos: |
| Técnicas y Metodologías de Uso |

NOTAS:

-  De ser necesario utilizar hojas adicionales

(*) El año de fabricación del equipo deberá estar refrendado por el Certificado de Manufactura que confirme la Información.

- Ofrezco entregar al INEN en calidad de cesión de uso un Equipo……………..de acuerdo al siguiente detalle, el cual se ajusta a las especificaciones técnicas que se soliciten como se acredite en la información, documentación y catálogos adjuntos:

- Ofrezco este equipo de tecnología actualizada en perfectas condiciones de uso no mayor a ……..años garantizando la confiabilidad y  calidad en los resultados de los análisis de laboratorio que se procesan en el.

- Ofrezco brindar el mantenimiento  preventivo del equipo de acuerdo al siguiente Plan Preventivo de Mantenimiento  adjunto a la presente Declaración, el Cual puede ser supervisado por su Jefe de Mantenimiento.

- Ofrezco mantener stock de repuestos y brindar el mantenimiento correctivo del equipo en forma inmediata, acudiendo al INEN a cualquier hora, incluso sábado, domingo y feriado y en el caso no previsto que la falla del equipo no se corrigiera, brindar otro equipo similar, mientras dure la reparación del primero sin costo alguno para el INEN.

- Ofrezco brindar entrenamiento técnico gratuito que sea designado por la Institución.

- Ofrezco entregar el equipo……… asegurado contra robos, incendios, siniestros, responsabilidades civil contra terceros u otros, exonerando al INEN de reparación alguna por estos conceptos.

- Ofrezco no retirar, mientras no se adjudique en el proceso del 2012 al ganador de la buena Pro, siempre y cuando se siga consumiendo, el objeto del presente proceso.

Lima, ....... de ........................... del 2011

-----------------------------------

Firma del Representante Legal

DNI...........................

ANEXO Nº 09

## ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  ADS-014-2011-INEN

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS

PRIMERA CONVOCATORIA

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CANJE Y/O REPOSICION POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Presente

## Referencia	:	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  ADS-014-2011-INEN

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS

De mi consideración:

## Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición” en representación de  l ConsorcioIO)n de compra EXPERIENCIA DE VENTAS DEL POSTORs periodicas rtMID cuya liquidacio donde se encuentren todos los lot(del Consorcio).......................................................... de los productos que se nos adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA ADS-014-2011-INEN

El canje será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus características físico-químicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto que no fuera detectado al momento de su ingreso al almacén. El producto canjeado tendrá fecha de expiración igual o mayor a la ofertada en el proceso de selección, contada a partir  de la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuará a sólo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a 30 días calendarios, y no generará gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

Atentamente,

....................................................................

# D.N.I. Nº…………….........

# (FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO Nº 10

## ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  ADS-014-2011-INEN

"ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS

PRIMERA CONVOCATORIA

# DECLARACION JURADA DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA

El que suscribe, Sr. (a)_______________., identificado con Documento de Identidad DNI N°_________, representante legal de la empresa :________________ con R.U.C. Nº________________ declaro bajo juramento que el producto ofertado cumple con las características técnicas  y condiciones indicados a continuación:

| N° DE ITEM |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | GENERICO |  |
|  | COMERCIAL |  |
| LABORATORIO FABRICANTE |  |
| PAIS DE ORIGEN DEL PRODUCTO |  |
| FORMA DE PRESENTACION (indicar como se comercializa) |  |
| CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO |  |
| USOS DEL PRODUCTO |  |
| Nº DE REGISTRO SANITARIO |  |
| CERTIFICACION QUE POSEE |  |
| VIGENCIA (VIDA ÚTIL)OFERTADA PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO DESDE LA FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (expresado en meses ó días) |  |
| INDICAR CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO |  |
| LISTADO DE ACCESORIOS E INSUMOS COMPLEMENTARIOS INDICANDO CANTIDAD |  |
| OFERTA EL PRODUCTO CON EQUIPO EN CALIDAD DE CESION DE USO |  |
| ESTABILIDAD DE LOS REACTIVOS A BORDO |  |

....................................................................

# D.N.I. Nº……………........................................

# (FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA DE CANTIDADES TOTALES DE MATERIALES

(Standares, Controles, Calibradores,  Accesorios, Complementos)

## ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  ADS-014-2011-INEN

El que se suscribe, don ...................................................................., identificado con D.N.I. Nº ............................... Representante Legal de ............................................................., con R.U.C. Nº ………………… DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada al postular a la Adjudicación Directa Selectiva N° ..............., ofrece  la cantidad de Materiales , adicionales, Estándares, Controles, Calibradores, Accesorios, y Complementos, en cantidad suficiente para la realización completa de las pruebas solicitadas según el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UM | CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR | COMPLEMENTOS/ ACCESORIOS (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

LAS CANTIDADES SON REFERENCIALES Y SERAN EVALUADAS POR EL USUARIO PARA DAR SU CONFORMIDAD.

(*) Dar detalles de los Complementos y Accesorios ofertados

Lima, ....... de ........................... de 2011.

................................................................... Firma y sello del Representante Legal

El proveedor adjudicado deberá entregar los reactivos adicionales para control y calibración según metodología del equipo que será cedido en cesión de uso.

ANEXO 12

DECLARACION JURADA DE SOPORTE TECNICO Y RECURSOS HUMANOS

## ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA  ADS-014-2011-INEN

Información soporte técnico: [Marque con un (X)]

| Taller: | Propio ( ) | Dirección: …………………………………….... Departamento: ……………………………………… |
| --- | --- | --- |
|  | Contratado a terceros ( ) Sucursales ( ) | Razón Social: ……………………………………… Dirección: ……………………………………… Departamento: ……………………………………… |

Cuadro de Recursos Humanos: Asesoría  Técnica Científica, Profesional capacitado (Biólogo/Médico Patólogo Clínico y Tecnólogo Medico)(*)

| Personal Profesional de soporte Técnico Científico Nombres y Apellidos | Especialidad | Colegio Profesional |
| --- | --- | --- |

(*) Debe acreditar como mínimo 01 Profesional Biólogo/Medico Patólogo Clínico y 01 tecnólogo Medico.

Cuadro de Recursos Humanos:  Mantenimiento (Ingeniero Electrónico)(*)

| Personal Profesional de Mantenimiento Nombres y Apellidos | Especialidad | Colegio Profesional (Opcional) |
| --- | --- | --- |

(*) Debe acreditar como mínimo 01 Ingeniero Electrónico.

En mi calidad de Representante Legal de ........................................................ DECLARO  BAJO JURAMENTO que los datos e información consignados  en el presente formulario se sujetan a la verdad.

......................................................................

Firma y sello del Representante Legal

* DE REQUERIR UTILIZAR HOJA ADICIONAL

# Footnotes

Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems.

En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable.

En caso de convocarse a un proceso de selección según relación de ítems, cuando el valor referencial del ítem corresponda a una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial  consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58º de la Ley, de ser necesario.

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convocó el proceso de selección.

Se debe indicar la modalidad en que se realizará la ejecución del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 41º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

Las entidades deberán establecer que en el horario de atención al público se efectúe el registro de participantes, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para ello, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

Las Entidades  de preferencia, deberán establecer que en el horario de atención al público se presentarán las consultas y observaciones, de lo contrario, deberán contemplar un horario razonable para la formulación de éstas, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

Las entidades deberán establecer que el acto de presentación de propuestas se realice e un horario razonable para su adecuado desarrollo, de conformidad con la normativa de la materia, de modo que se fomente la mayor participación de postores, en concordancia con el Principio de Libre Concurrencia y Competencia.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de  copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

La omisión del índice de documentos no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene   incidencia en el   objeto de la convocatoria.

La Entidad deberá precisar si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisarse dicha información en este literal.

En este último caso, debe tenerse en cuenta que podrá solicitarse documentos tales como formatos, certificados, constancias o cualquier otro que sea necesario para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los Principios de Economía, de Libre Concurrencia y Competencia y de Trato Justo e Igualitario establecidos en el artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado.

De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.

De acuerdo con el artículo 155º del Reglamento, modificado por Decreto Supremo Nº 021-2009-EF, la Entidad debe señalar expresamente el tipo de garantía que debe otorgar el contratista para la suscripción del contrato.

En cada caso, la Entidad deberá describir las clases y tipos de garantías que deben ser presentadas por el ganador de la Buena Pro para la suscripción del contrato.

Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos.

Esta disposición sólo deberá ser incluida en el caso que la Entidad considere el reajuste en los pagos.

Dependiendo de la complejidad del objeto de convocatoria, el Comité Especial podrá incrementar o disminuir los rangos de evaluación e indicar cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar el criterio de evaluación, asignando puntaje, por ejemplo, en forma directa o inversamente proporcional.

No puede establecerse como único parámetro de evaluación la asignación del máximo puntaje a montos facturados mayores a cinco (5) veces el valor referencial del proceso.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, se podrá adicionar la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas y siempre y cuando el Representante Legal de éste no concurra personalmente al proceso de selección, de lo contrario, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65º del Reglamento.

# Text boxes

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS (INEN)

Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo

# Att.: Comité Especial

Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2011-INEN

Objeto del proceso: “ADQUISICION DE RACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS”.

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

ADS-014-2011-INEN

# Señores

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS (INEN)

Av. Angamos Este Nº 2520 - Surquillo

# Att.: Comité Especial

Adjudicación Directa Selectiva N° 014-2011-INEN

Objeto del proceso: “ADQUISICION DE RACTIVOS PARA PRUEBAS DE MARCADORES TUMORALES Y HORMONAS”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

ADS-014-2011-INEN